## V전지
지게차 점검 일지 ( 2026 . 02 . 11 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 50.66
업체명 | 뉴런모터스 |  |  |  | 기 본
담당자 | 전도현 |  |  |  | 연락처 | 010-9942-8843
제품명 | 고베 면판확인불가 |  |  |  | 틸 트
제조lot |  |  |  |  | 리프트
설치일자 |  |  |  |  | 장비(지게차) | 코마츠1.5T지게차
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.12
1 | 2.11 | 1.28 | 1.2674 | 7 | 13 | 2.11 | 1.281 | 1.2684 | 7 | 전압min | 2.09
2 | 2.11 | 1.279 | 1.2664 | 7 | 14 | 2.09 | 1.269 | 1.2564 | 7 | 비중max | 1.2714
3 | 2.11 | 1.281 | 1.2684 | 7 | 15 | 2.11 | 1.28 | 1.2674 | 7 | 비중min | 1.2564
4 | 2.1 | 1.276 | 1.2634 | 7 | 16 | 2.12 | 1.283 | 1.2704 | 7 | 온도max | 7
5 | 2.11 | 1.284 | 1.2714 | 7 | 17 | 2.12 | 1.282 | 1.2694 | 7 | 온도min | 7
6 | 2.12 | 1.281 | 1.2684 | 7 | 18 | 2.12 | 1.281 | 1.2684 | 7
7 | 2.12 | 1.282 | 1.2694 | 7 | 19 | 2.12 | 1.28 | 1.2674 | 7
8 | 2.12 | 1.284 | 1.2714 | 7 | 20 | 2.12 | 1.282 | 1.2694 | 7
9 | 2.1 | 1.279 | 1.2664 | 7 | 21 | 2.12 | 1.281 | 1.2684 | 7
10 | 2.1 | 1.28 | 1.2674 | 7 | 22 | 2.12 | 1.282 | 1.2694 | 7
11 | 2.1 | 1.281 | 1.2684 | 7 | 23 | 2.11 | 1.28 | 1.2674 | 7
12 | 2.09 | 1.269 | 1.2564 | 7 | 24 | 2.11 | 1.281 | 1.2684 | 7
|  |  |  | 84 |  | 7 | 168 |  | 84
기타 및 사진