## 키즈다퉁
형 명 | ES4-6 | 제조일자 | 2022.05.19 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 3
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-06-24 | 키즈다쿵 경산점 | 어린이용 장난감 | 1 | 2.13 | 234 |  | 19 | 1232%
2024-06-24 | 키즈다쿵 경산점 | 어린이용 장난감 | 2 | 2.12 | 55.3 |  | 19 | 291.1%
2024-06-24 | 키즈다쿵 경산점 | 어린이용 장난감 | 3 | 4.27 | 91.7 |  | 19 | 482.6%
평균 |  |  |  | 2.84 | 127 |  |  | 668.4%
최대값 |  |  |  | 4.27 | 234 |  |  | 1232%
최소값 |  |  |  | 2.12 | 55.3 |  |  | 291.1%
점검내용 | 1. 23년 11월 구매한 어린이용 장난감 배터리 복배,충전불가,열발생 으로 인한 A/S 요청 2. 장난감 판매 업체가 22년 5월 제품을 23년 11월에 판매 →제품 장시간 방치 후 과방전으로 충전불가 3. 권장충전전압(7.2V)보다 높은 전압으로 충전하여 열발생 및 복배현상 발생 →구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
충전 전압
형명 및 권장충전전압