## 충전완료
형 명 | VCES800 | 제조일자 | 2024.01.04 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-10-08 | 풍일산업 | 두산 3톤 | 1 | 2.08 | 1.174 | 1.1796 |  |  | 33
2024-10-08 |  |  | 2 | 2.1 | 1.194 | 1.1996 |  |  | 33
2024-10-08 |  |  | 3 | 2.1 | 1.192 | 1.1969 |  |  | 32
2024-10-08 |  |  | 4 | 2.05 | 1.148 | 1.1529 |  |  | 32
2024-10-08 |  |  | 5 | 2.1 | 1.192 | 1.1976 |  |  | 33
2024-10-08 |  |  | 6 | 2.09 | 1.19 | 1.1956 |  |  | 33
2024-10-08 |  |  | 7 | 2.09 | 1.191 | 1.1966 |  |  | 33
2024-10-08 |  |  | 8 | 2.1 | 1.2 | 1.2056 |  |  | 33
2024-10-08 |  |  | 9 | 2.09 | 1.191 | 1.1966 |  |  | 33
2024-10-08 |  |  | 10 | 2.09 | 1.192 | 1.1969 |  |  | 32
2024-10-08 |  |  | 11 | 2.09 | 1.183 | 1.1879 |  |  | 32
2024-10-08 |  |  | 12 | 2.09 | 1.185 | 1.1906 |  |  | 33
2024-10-08 |  |  | 13 | 2.09 | 1.186 | 1.1909 |  |  | 32
2024-10-08 |  |  | 14 | 2.09 | 1.188 | 1.1929 |  |  | 32
2024-10-08 |  |  | 15 | 2.1 | 1.197 | 1.2026 |  |  | 33
2024-10-08 |  |  | 16 | 2.09 | 1.197 | 1.2026 |  |  | 33
2024-10-08 |  |  | 17 | 2.09 | 1.191 | 1.1966 |  |  | 33
2024-10-08 |  |  | 18 | 2.1 | 1.198 | 1.2036 |  |  | 33
2024-10-08 |  |  | 19 | 2.1 | 1.198 | 1.2029 |  |  | 32
2024-10-08 |  |  | 20 | 2.09 | 1.193 | 1.1979 |  |  | 32
2024-10-08 |  |  | 21 | 2.07 | 1.171 | 1.1766 |  |  | 33
2024-10-08 |  |  | 22 | 2.1 | 1.197 | 1.2026 |  |  | 33
2024-10-08 |  |  | 23 | 2.09 | 1.186 | 1.1916 |  |  | 33
2024-10-08 |  |  | 24 | 2.1 | 1.197 | 1.2026 |  |  | 33
점검내용 | 1. 총전압 50.22V 2. 점검시 #1, #4, #21 융착부 들림으로 인한 누액 판단 정확한 제품 진단을 위한 공장 수송 필요 3. 철함 SET 교체 및 지게차 부품 부식 우려로 인한 수리비 청구 우려됨에 따라 빠른 조치 필요할 것으로 판단됨 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 점검 전 오전 보액 진행함 2. 지게차 후면 우측 바퀴 누액으로 인한 흰 가루 발생
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
지게차 하부 |  |  |  |  | #1번 셀 | [5 empty] | #4번 셀 | #21번 셀
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 충전 전
형 명 | VCD500 | 제조일자 | 2024.05.16 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-08-27 | 롯데마트 대덕테크노 벨리점 | 클라크 EPX16 | 1 | 2.01 | 1.14 | 1.1442 |  |  | 31
2024-08-27 |  |  | 2 | 2.01 | 1.138 | 1.1429 |  |  | 32
2024-08-27 |  |  | 3 | 2.01 | 1.136 | 1.1409 |  |  | 32
2024-08-27 |  |  | 4 | 2.01 | 1.136 | 1.1409 |  |  | 32
2024-08-27 |  |  | 5 | 2.01 | 1.138 | 1.1429 |  |  | 32
2024-08-27 |  |  | 6 | 2.01 | 1.141 | 1.1452 |  |  | 31
2024-08-27 |  |  | 7 | 2.01 | 1.137 | 1.1419 |  |  | 32
2024-08-27 |  |  | 8 | 2.01 | 1.135 | 1.1399 |  |  | 32
2024-08-27 |  |  | 9 | 2.01 | 1.139 | 1.1446 |  |  | 33
2024-08-27 |  |  | 10 | 2.01 | 1.135 | 1.1406 |  |  | 33
2024-08-27 |  |  | 11 | 2.01 | 1.136 | 1.1416 |  |  | 33
2024-08-27 |  |  | 12 | 2.01 | 1.138 | 1.1436 |  |  | 33
2024-08-27 |  |  | 13 | 2.01 | 1.138 | 1.1436 |  |  | 33
2024-08-27 |  |  | 14 | 2.01 | 1.138 | 1.1436 |  |  | 33
2024-08-27 |  |  | 15 | 2.01 | 1.145 | 1.1513 |  |  | 34
2024-08-27 |  |  | 16 | 2.01 | 1.143 | 1.1486 |  |  | 33
2024-08-27 |  |  | 17 | 2.01 | 1.136 | 1.1416 |  |  | 33
2024-08-27 |  |  | 18 | 2.01 | 1.138 | 1.1429 |  |  | 32
2024-08-27 |  |  | 19 | 2.01 | 1.139 | 1.1446 |  |  | 33
2024-08-27 |  |  | 20 | 2.01 | 1.137 | 1.1426 |  |  | 33
2024-08-27 |  |  | 21 | 2.01 | 1.139 | 1.1446 |  |  | 33
2024-08-27 |  |  | 22 | 2.01 | 1.137 | 1.1426 |  |  | 33
2024-08-27 |  |  | 23 | 2.01 | 1.138 | 1.1436 |  |  | 33
2024-08-27 |  |  | 24 | 2.01 | 1.138 | 1.1436 |  |  | 33
점검내용 |  |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]