## 태영쇼트
형 명 | VCJ6-72V | 제조일자 | 2024.04.26 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-02-10 | 태영쇼트 | 스미토모 2톤 지게차 | 1 | 2.26 | 1.23 |  |  | 7
2025-02-10 | 태영쇼트 | 스미토모 2톤 지게차 | 2 | 2.34 | 1.33 |  |  | 7
2025-02-10 | 태영쇼트 | 스미토모 2톤 지게차 | 3 | 2.34 | 1.34 |  |  | 7
2025-02-10 | 태영쇼트 | 스미토모 2톤 지게차 | 4 | 2.26 | 1.33 |  |  | 7
2025-02-10 | 태영쇼트 | 스미토모 2톤 지게차 | 5 | 2.34 | 1.33 |  |  | 7
2025-02-10 | 태영쇼트 | 스미토모 2톤 지게차 | 6 | 2.26 | 1.335 |  |  | 7
2025-02-10 | 태영쇼트 | 스미토모 2톤 지게차 | 7 | 2.32 | 1.33 |  |  | 7
2025-02-10 | 태영쇼트 | 스미토모 2톤 지게차 | 8 | 2.3 | 1.32 |  |  | 7
2025-02-10 | 태영쇼트 | 스미토모 2톤 지게차 | 9 | 2.29 | 1.33 |  |  | 7
2025-02-10 | 태영쇼트 | 스미토모 2톤 지게차 | 10 | 2.3 | 1.33 |  |  | 7
2025-02-10 | 태영쇼트 | 스미토모 2톤 지게차 | 11 | 2.29 | 1.33 |  |  | 7
2025-02-10 | 태영쇼트 | 스미토모 2톤 지게차 | 12 | 2.29 | 1.33 |  |  | 7
2025-02-10 | 태영쇼트 | 스미토모 2톤 지게차 | 13 | 2.28 | 1.35 |  |  | 7
2025-02-10 | 태영쇼트 | 스미토모 2톤 지게차 | 14 | 1.91 | 1.100이하 |  |  | 7
2025-02-10 | 태영쇼트 | 스미토모 2톤 지게차 | 15 | 2.27 | 1.33 |  |  | 7
2025-02-10 | 태영쇼트 | 스미토모 2톤 지게차 | 16 | 2.26 | 1.32 |  |  | 7
2025-02-10 | 태영쇼트 | 스미토모 2톤 지게차 | 17 | 2.24 | 1.3 |  |  | 7
2025-02-10 | 태영쇼트 | 스미토모 2톤 지게차 | 18 | 2.29 | 1.33 |  |  | 7
2025-02-10 | 태영쇼트 | 스미토모 2톤 지게차 | 19 | 2.24 | 1.32 |  |  | 7
2025-02-10 | 태영쇼트 | 스미토모 2톤 지게차 | 20 | 2.26 | 1.32 |  |  | 7
2025-02-10 | 태영쇼트 | 스미토모 2톤 지게차 | 21 | 1.9 | 1.100이하 |  |  | 7
2025-02-10 | 태영쇼트 | 스미토모 2톤 지게차 | 22 | 2.26 | 1.33 |  |  | 7
2025-02-10 | 태영쇼트 | 스미토모 2톤 지게차 | 23 | 2.26 | 1.32 |  |  | 7
2025-02-10 | 태영쇼트 | 스미토모 2톤 지게차 | 24 | 2.28 | 1.34 |  |  | 7
2025-02-10 | 태영쇼트 | 스미토모 2톤 지게차 | 25 | 2.28 | 1.34 |  |  | 7
2025-02-10 | 태영쇼트 | 스미토모 2톤 지게차 | 26 | 2.26 | 1.33 |  |  | 7
2025-02-10 | 태영쇼트 | 스미토모 2톤 지게차 | 27 | 2.27 | 1.335 |  |  | 7
2025-02-10 | 태영쇼트 | 스미토모 2톤 지게차 | 28 | 2.26 | 1.33 |  |  | 7
2025-02-10 | 태영쇼트 | 스미토모 2톤 지게차 | 29 | 2.26 | 1.33 |  |  | 7
2025-02-10 | 태영쇼트 | 스미토모 2톤 지게차 | 30 | 2.28 | 1.335 |  |  | 7
2025-02-10 | 태영쇼트 | 스미토모 2톤 지게차 | 31 | 2.25 | 1.32 |  |  | 7
2025-02-10 | 태영쇼트 | 스미토모 2톤 지게차 | 32 | 2.28 | 1.33 |  |  | 7
2025-02-10 | 태영쇼트 | 스미토모 2톤 지게차 | 33 | 2.28 | 1.33 |  |  | 7
2025-02-10 | 태영쇼트 | 스미토모 2톤 지게차 | 34 | 2.28 | 1.33 |  |  | 7
2025-02-10 | 태영쇼트 | 스미토모 2톤 지게차 | 35 | 2.28 | 1.33 |  |  | 7
2025-02-10 | 태영쇼트 | 스미토모 2톤 지게차 | 36 | 2.29 | 1.335 |  |  | 7
점검내용 | 1. 사용시간 저하로 인한 AS요청 2. #1,#14번,#21번 전지 기대수명종료 3. 나머지 전지 전압 및 비중 : 2.24~2.34V(충전중)/1.320~1.350 4. #1,#14,#21번 전지 3EA 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진