## V전지
형 명 | VCF335-48V | 제조일자 | 2024.10.18 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-07-11 | 롯데로지스틱스 (렌탈업체 성우중공업) | 클라크 CRX25FL | 1 | 2.17 | 1.28 | 1.2912 |  |  | 41
2025-07-11 |  |  | 2 | 2.11 | 1.22 | 1.2312 |  |  | 41
2025-07-11 |  |  | 3 | 2.17 | 1.28 | 1.2912 |  |  | 41
2025-07-11 |  |  | 4 | 2.08 | 1.17 | 1.1812 |  |  | 41
2025-07-11 |  |  | 5 | 1.89 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 41
2025-07-11 |  |  | 6 | 2.17 | 1.28 | 1.2912 |  |  | 41
2025-07-11 |  |  | 7 | 2.17 | 1.28 | 1.2912 |  |  | 41
2025-07-11 |  |  | 8 | 2.17 | 1.28 | 1.2912 |  |  | 41
2025-07-11 |  |  | 9 | 2.17 | 1.28 | 1.2912 |  |  | 41
2025-07-11 |  |  | 10 | 1.93 | 1.100 이하 | #VALUE! |  |  | 41
2025-07-11 |  |  | 11 | 2.18 | 1.28 | 1.2912 |  |  | 41
2025-07-11 |  |  | 12 | 2.18 | 1.28 | 1.2912 |  |  | 41
2025-07-11 |  |  | 13 | 2.17 | 1.28 | 1.2912 |  |  | 41
2025-07-11 |  |  | 14 | 2.18 | 1.28 | 1.2912 |  |  | 41
2025-07-11 |  |  | 15 | 2.17 | 1.28 | 1.2912 |  |  | 41
2025-07-11 |  |  | 16 | 2.17 | 1.28 | 1.2912 |  |  | 41
2025-07-11 |  |  | 17 | 2.17 | 1.28 | 1.2912 |  |  | 41
2025-07-11 |  |  | 18 | 2.18 | 1.28 | 1.2912 |  |  | 41
2025-07-11 |  |  | 19 | 2.18 | 1.28 | 1.2912 |  |  | 41
2025-07-11 |  |  | 20 | 2.18 | 1.28 | 1.2912 |  |  | 41
2025-07-11 |  |  | 21 | 2.17 | 1.28 | 1.2912 |  |  | 41
2025-07-11 |  |  | 22 | 2.17 | 1.28 | 1.2912 |  |  | 41
2025-07-11 |  |  | 23 | 2.17 | 1.28 | 1.2912 |  |  | 41
2025-07-11 |  |  | 24 | 2.17 | 1.28 | 1.2912 |  |  | 41
점검내용 | 1. 총전압 51.44V 2. 설치 후 약 8개월 경과시 사용시간 저하 불만 발생 점검시 #2, #4 열등셀, #5, #9 단락으로 판단 대체 전지와 교체 완료, 공장 수송 후 수리 예정 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
#2번셀 전압, 비중 |  |  |  |  | #4번셀 전압, 비중
#5번셀 전압, 비중 |  |  |  |  | #10번셀 전압, 비중
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]