## V전지
지게차 점검 일지 ( 2025 . 10 . 24 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 51.62
업체명 | lk인더스트리 |  |  |  | 기 본
담당자 | 박영돈 |  |  |  | 연락처 | 010-9485-7141
제품명 | VCE650 PIJ00711C |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2025.08.14-001 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2025.08 |  |  |  | 장비(지게차) | 클라크 2.5T지게차
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.16
1 | 2.15 | 1.291 | 1.298 | 35 | 13 | 2.15 | 1.285 | 1.292 | 35 | 전압min | 2.15
2 | 2.15 | 1.278 | 1.285 | 35 | 14 | 2.15 | 1.274 | 1.281 | 35 | 비중max | 1.298
3 | 2.15 | 1.286 | 1.293 | 35 | 15 | 2.15 | 1.271 | 1.278 | 35 | 비중min | 1.278
4 | 2.15 | 1.288 | 1.295 | 35 | 16 | 2.15 | 1.282 | 1.289 | 35 | 온도max | 35
5 | 2.15 | 1.284 | 1.291 | 35 | 17 | 2.15 | 1.279 | 1.286 | 35 | 온도min | 35
6 | 2.15 | 1.284 | 1.291 | 35 | 18 | 2.15 | 1.284 | 1.291 | 35
7 | 2.15 | 1.286 | 1.293 | 35 | 19 | 2.16 | 1.289 | 1.296 | 35
8 | 2.15 | 1.272 | 1.279 | 35 | 20 | 2.15 | 1.281 | 1.288 | 35
9 | 2.15 | 1.274 | 1.281 | 35 | 21 | 2.15 | 1.285 | 1.292 | 35
10 | 2.15 | 1.28 | 1.287 | 35 | 22 | 2.15 | 1.287 | 1.294 | 35
11 | 2.15 | 1.287 | 1.294 | 35 | 23 | 2.16 | 1.285 | 1.292 | 35
12 | 2.15 | 1.279 | 1.286 | 35 | 24 | 2.15 | 1.289 | 1.296 | 35
|  |  |  | 420 |  | 35 | 840 |  | 420
기타 및 사진