## UPS2-2호
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-10-30 | 엠이엠씨코리아 | UPS | AS | ESP | 150 | 2025.09.22 | 2025.10.22 | 2.5 | 60 | 25 | 25 |  |  | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
31 | 13.27 | 2.54 | 101.6% |  | Max. | 13.48 | 4.05 | 162%
32 | 13.24 | 2.43 | 97.2% |  | Min | 12.71 | 2.31 | 92.4%
33 | 13.27 | 2.42 | 96.8%
34 | 13.17 | 2.45 | 98%
35 | 13.28 | 2.52 | 100.8% |  | Total(V) | 398.8 | 13.2933
36 | 13.21 | 2.41 | 96.4%
37 | 13.29 | 2.34 | 93.6%
38 | 13.18 | 2.31 | 92.4%
39 | 13.2 | 2.41 | 96.4%
40 | 13.19 | 2.47 | 98.8%
41 | 13.25 | 2.42 | 96.8%
42 | 13.24 | 2.36 | 94.4%
43 | 13.4 | 2.41 | 96.4%
44 | 13.26 | 2.45 | 98%
45 | 13.37 | 2.39 | 95.6%
46 | 13.25 | 2.5 | 100%
47 | 13.29 | 2.43 | 97.2%
48 | 13.21 | 2.45 | 98%
49 | 13.37 | 2.44 | 97.6%
50 | 13.36 | 2.43 | 97.2%
51 | 13.45 | 2.47 | 98.8%
52 | 13.37 | 2.42 | 96.8%
53 | 13.41 | 2.46 | 98.4%
54 | 13.42 | 2.47 | 98.8%
55 | 13.36 | 2.45 | 98%
56 | 13.48 | 2.52 | 100.8%
57 | 13.39 | 2.57 | 102.8%
58 | 13.37 | 2.62 | 104.8%
59 | 13.28 | 2.44 | 97.6%
60 | 12.71 | 4.05 | 162%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
76 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%