## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L6240 | 6.39 | 비중(25도) 1: 1.28; 비중(25도) 2: 1.284; 비중(25도) 3: 1.28 | 5H14AC2 CC5H132J
| 6.06 | 비중(25도) 1: 1.281; 비중(25도) 2: 1.281; 비중(25도) 3: 1
| 6.39 | 비중(25도) 1: 1.28; 비중(25도) 2: 1.283; 비중(25도) 3: 1.283
| 6.38 | 비중(25도) 1: 1.281; 비중(25도) 2: 1.278; 비중(25도) 3: 1.283