## V전지
지게차 점검 일지 ( 2026. 03 . 24 )
접수내용 | 사용시간 저하 |  |  |  | 총전압 | 51.1
업체명 | 펨텍코리아 |  |  |  | 기 본
담당자 | 담당자 |  |  |  | 연락처 | 010-6420-4878
제품명 | VCDH580-48V(PIJ01000C) |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2024.07.10 |  |  |  | 리프트
설치일자 |  |  |  |  | 장비(지게차) | 클라크 EPX20FSL
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.17
1 | 2.17 | 1.306 | 1.299 | 15 | 13 | 2.16 | 1.306 | 1.299 | 15 | 전압min | -0.45
2 | -0.45 | 1.262 | 1.255 | 15 | 14 | 2.17 | 1.308 | 1.301 | 15 | 비중max | 1.306
3 | 2.17 | 1.308 | 1.301 | 15 | 15 | 2.17 | 1.307 | 1.3 | 15 | 비중min | 1.255
4 | 2.17 | 1.313 | 1.306 | 15 | 16 | 2.16 | 1.305 | 1.298 | 15 | 온도max | 15
5 | 2.16 | 1.309 | 1.302 | 15 | 17 | 2.15 | 1.299 | 1.292 | 15 | 온도min | 15
6 | 2.16 | 1.307 | 1.3 | 15 | 18 | 2.16 | 1.309 | 1.302 | 15
7 | 2.16 | 1.306 | 1.299 | 15 | 19 | 2.16 | 1.307 | 1.3 | 15
8 | 2.16 | 1.311 | 1.304 | 15 | 20 | 2.16 | 1.304 | 1.297 | 15
9 | 2.16 | 1.31 | 1.303 | 15 | 21 | 2.16 | 1.309 | 1.302 | 15
10 | 2.16 | 1.304 | 1.297 | 15 | 22 | 2.16 | 1.307 | 1.3 | 15
11 | 2.17 | 1.306 | 1.299 | 15 | 23 | 2.16 | 1.306 | 1.299 | 15
12 | 2.17 | 1.311 | 1.304 | 15 | 24 | 2.16 | 1.306 | 1.299 | 15
|  |  |  | 180 |  | 15 | 360 |  | 180
기타 및 사진