## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L6240 | 5.89 | 비중(25도) 1: 1.115; 비중(25도) 2: 1.107; 비중(25도) 3: 1.1251 | 4B15AI CC4B132I
| 5.91 | 비중(25도) 1: 1.14; 비중(25도) 2: 1.111; 비중(25도) 3: 1.115 |  |  | 1.142
| 5.91 | 비중(25도) 1: 1.125; 비중(25도) 2: 1.107; 비중(25도) 3: 1.118 |  |  | 1.107
| 5.95 | 비중(25도) 1: 1.142; 비중(25도) 2: 1.109; 비중(25도) 3: 1.114
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0
0
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 비중(20도) 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6