## V전지
지게차 점검 일지 ( 2022. 12 . 15 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 51.61
업체명 | 에스더블유지스 |  |  |  | 기 본
담당자 | 박호찬 |  |  |  | 연락처 | 010-6506-8507
제품명 | VCI335 PIJ01923C |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2021.05.18-002 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2021.05
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.16 | 1.348 | 1.3368 | 9 | 13 | 2.14 | 1.331 | 1.3198 | 9
2 | 2.16 | 1.345 | 1.3338 | 9 | 14 | 2.13 | 1.321 | 1.3105 | 10
3 | 2.15 | 1.325 | 1.3138 | 9 | 15 | 2.13 | 1.312 | 1.3015 | 10
4 | 2.16 | 1.339 | 1.3278 | 9 | 16 | 2.14 | 1.321 | 1.3105 | 10
5 | 2.16 | 1.35 | 1.3388 | 9 | 17 | 2.15 | 1.33 | 1.3195 | 10
6 | 2.16 | 1.344 | 1.3328 | 9 | 18 | 2.16 | 1.342 | 1.3308 | 9
7 | 2.16 | 1.34 | 1.3295 | 10 | 19 | 2.16 | 1.333 | 1.3218 | 9
8 | 2.15 | 1.324 | 1.3128 | 9 | 20 | 2.15 | 1.326 | 1.3148 | 9
9 | 2.16 | 1.331 | 1.3205 | 10 | 21 | 2.15 | 1.333 | 1.3218 | 9
10 | 2.14 | 1.322 | 1.3115 | 10 | 22 | 2.15 | 1.331 | 1.3198 | 9
11 | 2.15 | 1.321 | 1.3098 | 9 | 23 | 2.15 | 1.34 | 1.3288 | 9
12 | 2.16 | 1.344 | 1.3328 | 9 | 24 | 2.16 | 1.33 | 1.3188 | 9
|  |  |  | 111 |  | 9.2917 | 223 |  | 112
기타 및 사진