## Sheet1
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | 비중(20℃) | [5 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
고소장비용 | L6240 | 6.27 | 비중(20℃) 1: 1.241; 비중(20℃) 2: 1.234; 비중(20℃) 3: 1.235 | 25.12 | 2B21AC1 CC2B192H | 22년7월11일
|  | 6.28 | 비중(20℃) 1: 1.24; 비중(20℃) 2: 1.226; 비중(20℃) 3: 1.253
|  | 6.28 | 비중(20℃) 1: 1.241; 비중(20℃) 2: 1.234; 비중(20℃) 3: 1.239
|  | 6.29 | 비중(20℃) 1: 1.232; 비중(20℃) 2: 1.242; 비중(20℃) 3: 1.245
[9 empty] | 6.27 | 6.29 | 1.226 | 1.253
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중(20℃) 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0