## V전지
형 명 | VCES740 | 제조일자 | 2023.02.02 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-04-10 | 한국야쿠르트 | 두산 B25S-5 | 1 | 2.1 | 1.274 | 1.2733 |  |  | 24
2023-04-10 |  |  | 2 | 2.11 | 1.278 | 1.2773 |  |  | 24
2023-04-10 |  |  | 3 | 2.1 | 1.27 | 1.2693 |  |  | 24
2023-04-10 |  |  | 4 | 2.1 | 1.271 | 1.2703 |  |  | 24
2023-04-10 |  |  | 5 | 2.1 | 1.272 | 1.2713 |  |  | 24
2023-04-10 |  |  | 6 | 2.1 | 1.274 | 1.2726 |  |  | 23
2023-04-10 |  |  | 7 | 2.1 | 1.276 | 1.2753 |  |  | 24
2023-04-10 |  |  | 8 | 2.11 | 1.277 | 1.2763 |  |  | 24
2023-04-10 |  |  | 9 | 2.11 | 1.276 | 1.2753 |  |  | 24
2023-04-10 |  |  | 10 | 2.11 | 1.277 | 1.2763 |  |  | 24
2023-04-10 |  |  | 11 | 2.1 | 1.274 | 1.2733 |  |  | 24
2023-04-10 |  |  | 12 | 2.11 | 1.278 | 1.2773 |  |  | 24
2023-04-10 |  |  | 13 | 2.1 | 1.274 | 1.2733 |  |  | 24
2023-04-10 |  |  | 14 | 2.1 | 1.274 | 1.2733 |  |  | 24
2023-04-10 |  |  | 15 | 2.1 | 1.274 | 1.2733 |  |  | 24
2023-04-10 |  |  | 16 | 2.11 | 1.274 | 1.2733 |  |  | 24
2023-04-10 |  |  | 17 | 2.11 | 1.277 | 1.2763 |  |  | 24
2023-04-10 |  |  | 18 | 2.11 | 1.275 | 1.2743 |  |  | 24
2023-04-10 |  |  | 19 | 2.11 | 1.274 | 1.2733 |  |  | 24
2023-04-10 |  |  | 20 | 2.11 | 1.274 | 1.2733 |  |  | 24
2023-04-10 |  |  | 21 | 2.11 | 1.271 | 1.2703 |  |  | 24
2023-04-10 |  |  | 22 | 2.11 | 1.271 | 1.2703 |  |  | 24
2023-04-10 |  |  | 23 | 2.11 | 1.278 | 1.2773 |  |  | 24
2023-04-10 |  |  | 24 | 2.1 | 1.269 | 1.2683 |  |  | 24
점검내용 | 1. 입력전압 377~380V, 탭 400, 충전전류 77.9A(0.10C), 비엠일렉텍, 타 충전기 모두 탭 400 설정 2. 이전 20년도 제품 연기 발생에 따른 배터리 및 사용 환경 점검 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 주간 운행(오전 8~10시, 오후 1~3시, 틈틈이 사용, 잔업시 6시~8시 30분) 충전 퇴근 후 1회, 작업자 고정 2. 이전 2015년 제품 5년 사용, 20년 4월 제품 5월 장착, 7월 제품 8월 장착 사용 및 충전 중 연기 발생
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]