## V전지
형 명 | VCE715-48V | 제조일자 | 2023.02.02 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-07-08 | 성우파일 | 현대 25B | 1 | 2.06 | 1.192 | 1.1962 |  |  | 31
2024-07-08 |  |  | 2 | 2.02 | 1.173 | 1.1765 |  |  | 30
2024-07-08 |  |  | 3 | 2.04 | 1.177 | 1.1805 |  |  | 30
2024-07-08 |  |  | 4 | 2.04 | 1.174 | 1.1782 |  |  | 31
2024-07-08 |  |  | 5 | 2.04 | 1.174 | 1.1782 |  |  | 31
2024-07-08 |  |  | 6 | 2.05 | 1.182 | 1.1862 |  |  | 31
2024-07-08 |  |  | 7 | 2.05 | 1.183 | 1.1872 |  |  | 31
2024-07-08 |  |  | 8 | 2.04 | 1.177 | 1.1812 |  |  | 31
2024-07-08 |  |  | 9 | 2.05 | 1.181 | 1.1852 |  |  | 31
2024-07-08 |  |  | 10 | 2.05 | 1.182 | 1.1862 |  |  | 31
2024-07-08 |  |  | 11 | 2.05 | 1.184 | 1.1882 |  |  | 31
2024-07-08 |  |  | 12 | 2.07 | 1.203 | 1.2065 |  |  | 30
2024-07-08 |  |  | 13 | 2.07 | 1.206 | 1.2102 |  |  | 31
2024-07-08 |  |  | 14 | 2.06 | 1.191 | 1.1952 |  |  | 31
2024-07-08 |  |  | 15 | 2.08 | 1.212 | 1.2162 |  |  | 31
2024-07-08 |  |  | 16 | 2.07 | 1.207 | 1.2112 |  |  | 31
2024-07-08 |  |  | 17 | 2.07 | 1.199 | 1.2032 |  |  | 31
2024-07-08 |  |  | 18 | 2.07 | 1.202 | 1.2062 |  |  | 31
2024-07-08 |  |  | 19 | 2.07 | 1.204 | 1.2082 |  |  | 31
2024-07-08 |  |  | 20 | 2.07 | 1.199 | 1.2032 |  |  | 31
2024-07-08 |  |  | 21 | 2.07 | 1.206 | 1.2102 |  |  | 31
2024-07-08 |  |  | 22 | 2.07 | 1.201 | 1.2052 |  |  | 31
2024-07-08 |  |  | 23 | 2.07 | 1.201 | 1.2052 |  |  | 31
2024-07-08 |  |  | 24 | 2.07 | 1.199 | 1.2032 |  |  | 31
점검내용 |  |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]