## UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-07-26 | AG광학 | UPS 2호기 | AS | ESP100(+) | 100 | 2022.07.08 | 2022.08.03 | 3.3 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 9.8 | 115.3 | 3494% |  | Max. | 10.33 | 295.4
2 | 9.41 | 166 | 5030% |  | Min | 8.82 | 59
3 | 10.33 | 67.4 | 2042%
4 | 10.02 | 114.1 | 3458%
5 | 10.07 | 80.3 | 2433% |  | Total(V) | 287.4 | 9.58
6 | 9.9 | 101.8 | 3085%
7 | 9.84 | 119 | 3606%
8 | 9.93 | 90.4 | 2739% |  | 설치 사진
9 | 9.5 | 112.2 | 3400% |  | 제품사진
10 | 10.27 | 62.9 | 1906%
11 | 9.47 | 133.4 | 4042%
12 | 9.77 | 99.7 | 3021%
13 | 9.51 | 156.7 | 4748%
14 | 9.81 | 95.7 | 2900%
15 | 9.91 | 102.7 | 3112%
16 | 9.56 | 116.4 | 3527%
17 | 9.1 | 154.2 | 4673%
18 | 8.84 | 185.3 | 5615%
19 | 10.21 | 59 | 1788%
20 | 8.82 | 295.4 | 8952%
21 | 8.89 | 252.8 | 7661%
22 | 9.98 | 109.4 | 3315%
23 | 8.89 | 174.6 | 5291%
24 | 10.05 | 92.6 | 2806%
25 | 9.46 | 102.9 | 3118%
26 | 10.17 | 83.4 | 2527%
27 | 9.19 | 154.9 | 4694%
28 | 8.94 | 118.6 | 3594%
29 | 9.02 | 211.6 | 6412%
30 | 8.86 | 197.8 | 5994%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0%
46 |  |  | 0%
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%

## Sheet1
1. UPS 2호기
구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 9.8 | 115.3 | 16 | 9.56 | 116.4
2 | 9.41 | 166 | 17 | 9.1 | 154.2
3 | 10.33 | 67.4 | 18 | 8.84 | 185.3
4 | 10.02 | 114.1 | 19 | 10.21 | 59
5 | 10.07 | 80.3 | 20 | 8.82 | 295.4
6 | 9.9 | 101.8 | 21 | 8.89 | 252.8
7 | 9.84 | 119 | 22 | 9.98 | 109.4
8 | 9.93 | 90.4 | 23 | 8.89 | 174.6
9 | 9.5 | 112.2 | 24 | 10.05 | 92.6
10 | 10.27 | 62.9 | 25 | 9.46 | 102.9
11 | 9.47 | 133.4 | 26 | 10.17 | 83.4
12 | 9.77 | 99.7 | 27 | 9.19 | 154.9
13 | 9.51 | 156.7 | 28 | 8.94 | 118.6
14 | 9.81 | 95.7 | 29 | 9.02 | 211.6
15 | 9.91 | 102.7 | 30 | 8.86 | 197.8