## 터빈발전기1
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-08-21 | 광주월드컵경기장 | 터빈발전기1 | BS | ESG | 600 | 2022.02.28 | 2022.03.06 | 0.37 | 60 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.23 | 0.388 | 104.9% |  | Max. | 2.24 | 0.416
2 | 2.23 | 0.388 | 104.9% |  | Min | 2.22 | 0.346
3 | 2.22 | 0.394 | 106.5%
4 | 2.22 | 0.38 | 102.7%
5 | 2.23 | 0.398 | 107.6% |  | Total(V) | 66.88 | 1.1147
6 | 2.22 | 0.412 | 111.4%
7 | 2.22 | 0.376 | 101.6%
8 | 2.24 | 0.391 | 105.7%
9 | 2.22 | 0.381 | 103%
10 | 2.23 | 0.416 | 112.4%
11 | 2.22 | 0.392 | 105.9%
12 | 2.22 | 0.387 | 104.6%
13 | 2.24 | 0.392 | 105.9%
14 | 2.24 | 0.367 | 99.19%
15 | 2.22 | 0.364 | 98.38%
16 | 2.22 | 0.377 | 101.9%
17 | 2.23 | 0.346 | 93.51%
18 | 2.23 | 0.378 | 102.2%
19 | 2.23 | 0.412 | 111.4%
20 | 2.23 | 0.405 | 109.5%
21 | 2.23 | 0.392 | 105.9%
22 | 2.24 | 0.411 | 111.1%
23 | 2.22 | 0.371 | 100.3%
24 | 2.24 | 0.369 | 99.73%
25 | 2.23 | 0.407 | 110%
26 | 2.23 | 0.355 | 95.95%
27 | 2.23 | 0.361 | 97.57%
28 | 2.24 | 0.363 | 98.11%
29 | 2.24 | 0.352 | 95.14%
30 | 2.24 | 0.357 | 96.49%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%

## 터빈발전기2
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-08-21 | 광주월드컵경기장 | 터빈발전기2 | BS | ESG | 600 | 2022.02.28 | 2022.03.06 | 0.37 | 60 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.24 | 0.356 | 96.22% |  | Max. | 2.27 | 0.425
2 | 2.22 | 0.416 | 112.4% |  | Min | 2.17 | 0.34
3 | 2.23 | 0.417 | 112.7%
4 | 2.23 | 0.38 | 102.7%
5 | 2.24 | 0.392 | 105.9% |  | Total(V) | 67.02 | 1.117
6 | 2.25 | 0.399 | 107.8%
7 | 2.24 | 0.392 | 105.9%
8 | 2.24 | 0.398 | 107.6%
9 | 2.25 | 0.422 | 114.1%
10 | 2.22 | 0.413 | 111.6%
11 | 2.24 | 0.412 | 111.4%
12 | 2.25 | 0.34 | 91.89%
13 | 2.24 | 0.365 | 98.65%
14 | 2.17 | 0.36 | 97.3%
15 | 2.23 | 0.341 | 92.16%
16 | 2.23 | 0.368 | 99.46%
17 | 2.23 | 0.412 | 111.4%
18 | 2.25 | 0.376 | 101.6%
19 | 2.22 | 0.35 | 94.59%
20 | 2.23 | 0.4 | 108.1%
21 | 2.22 | 0.425 | 114.9%
22 | 2.25 | 0.409 | 110.5%
23 | 2.22 | 0.409 | 110.5%
24 | 2.22 | 0.374 | 101.1%
25 | 2.25 | 0.358 | 96.76%
26 | 2.22 | 0.359 | 97.03%
27 | 2.27 | 0.374 | 101.1%
28 | 2.25 | 0.39 | 105.4%
29 | 2.22 | 0.371 | 100.3%
30 | 2.25 | 0.377 | 101.9%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%