## UPS-A1
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-01-23 | 빛가람행정복지센터 | UPS-A1 | BS | ESP | 200 | 2019.09.27 | 2019.10.04 | 2.3 | 40 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.25 | 2.57 | 111.7% |  | Max. | 13.3 | 3.059 | 133%
2 | 13.11 | 2.646 | 115% |  | Min | 12.97 | 2.353 | 102.3%
3 | 13.3 | 2.564 | 111.5%
4 | 13.27 | 2.569 | 111.7%
5 | 13.22 | 2.638 | 114.7% |  | Total(V) | 263.4 | 13.17
6 | 13.11 | 2.674 | 116.3%
7 | 13.19 | 2.492 | 108.3%
8 | 13.07 | 2.594 | 112.8%
9 | 13.18 | 2.535 | 110.2%
10 | 13.18 | 2.547 | 110.7%
11 | 13.27 | 2.473 | 107.5%
12 | 13.28 | 2.478 | 107.7%
13 | 13.07 | 2.588 | 112.5%
14 | 13.03 | 2.543 | 110.6%
15 | 13.04 | 2.679 | 116.5%
16 | 13.07 | 2.554 | 111%
17 | 13.13 | 2.697 | 117.3%
18 | 13.22 | 2.676 | 116.3%
19 | 13.22 | 2.504 | 108.9%
20 | 13.19 | 2.489 | 108.2%
21 | 13.15 | 2.505 | 108.9%
22 | 13.11 | 2.818 | 122.5%
23 | 13.13 | 2.666 | 115.9%
24 | 13.14 | 2.664 | 115.8%
25 | 12.97 | 2.855 | 124.1%
26 | 13.02 | 3.059 | 133%
27 | 13.2 | 2.536 | 110.3%
28 | 13.21 | 2.594 | 112.8%
29 | 13.14 | 2.535 | 110.2%
30 | 13.15 | 2.52 | 109.6%
31 | 13.17 | 2.474 | 107.6%
32 | 13.18 | 2.434 | 105.8%
33 | 13.21 | 2.353 | 102.3%
34 | 13.22 | 2.522 | 109.7%
35 | 13.15 | 2.548 | 110.8%
36 | 13.23 | 2.513 | 109.3%
37 | 13.24 | 2.529 | 110%
38 | 13.25 | 2.593 | 112.7%
39 | 13.17 | 2.473 | 107.5%
40 | 13.19 | 2.489 | 108.2%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%

## UPS-A2
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-01-23 | 빛가람행정복지센터 | UPS-A2 | BS | ESP | 200 | 2019.11.01 | 2019.12.01 | 2.3 | 40 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.12 | 2.71 | 117.8% |  | Max. | 13.24 | 2.916 | 126.8%
2 | 13.21 | 2.663 | 115.8% |  | Min | 13.01 | 2.377 | 103.3%
3 | 13.2 | 2.49 | 108.3%
4 | 13.19 | 2.52 | 109.6%
5 | 13.24 | 2.884 | 125.4% |  | Total(V) | 263.1 | 13.155
6 | 13.18 | 2.571 | 111.8%
7 | 13.18 | 2.585 | 112.4%
8 | 13.16 | 2.496 | 108.5%
9 | 13.16 | 2.546 | 110.7%
10 | 13.2 | 2.554 | 111%
11 | 13.16 | 2.712 | 117.9%
12 | 13.03 | 2.869 | 124.7%
13 | 13.17 | 2.911 | 126.6%
14 | 13.19 | 2.576 | 112%
15 | 13.16 | 2.698 | 117.3%
16 | 13.19 | 2.849 | 123.9%
17 | 13.11 | 2.738 | 119%
18 | 13.11 | 2.809 | 122.1%
19 | 13.01 | 2.779 | 120.8%
20 | 13.12 | 2.792 | 121.4%
21 | 13.08 | 2.883 | 125.3%
22 | 13.07 | 2.916 | 126.8%
23 | 13.08 | 2.688 | 116.9%
24 | 13.08 | 2.853 | 124%
25 | 13.1 | 2.556 | 111.1%
26 | 13.12 | 2.645 | 115%
27 | 13.13 | 2.916 | 126.8%
28 | 13.14 | 2.648 | 115.1%
29 | 13.12 | 2.618 | 113.8%
30 | 13.12 | 2.465 | 107.2%
31 | 13.14 | 2.836 | 123.3%
32 | 13.08 | 2.597 | 112.9%
33 | 13.17 | 2.916 | 126.8%
34 | 13.09 | 2.435 | 105.9%
35 | 13.19 | 2.553 | 111%
36 | 13.12 | 2.381 | 103.5%
37 | 13.15 | 2.377 | 103.3%
38 | 13.19 | 2.836 | 123.3%
39 | 13.16 | 2.765 | 120.2%
40 | 13.13 | 2.469 | 107.3%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%

## UPS-B1
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-01-23 | 빛가람행정복지센터 | UPS-B1 | BS | ESP | 200 | 2019.11.01 | 2019.12.01 | 2.3 | 40 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.28 | 2.56 | 111.3% |  | Max. | 13.29 | 3.098 | 134.7%
2 | 13.29 | 2.571 | 111.8% |  | Min | 13.07 | 2.298 | 99.91%
3 | 13.24 | 2.469 | 107.3%
4 | 13.26 | 2.349 | 102.1%
5 | 13.2 | 2.795 | 121.5% |  | Total(V) | 263.7 | 13.185
6 | 13.13 | 2.583 | 112.3%
7 | 13.24 | 2.458 | 106.9%
8 | 13.23 | 2.416 | 105%
9 | 13.18 | 2.634 | 114.5%
10 | 13.17 | 2.648 | 115.1%
11 | 13.13 | 2.684 | 116.7%
12 | 13.19 | 2.588 | 112.5%
13 | 13.13 | 2.723 | 118.4%
14 | 13.07 | 2.748 | 119.5%
15 | 13.12 | 2.764 | 120.2%
16 | 13.19 | 2.565 | 111.5%
17 | 13.09 | 2.726 | 118.5%
18 | 13.16 | 2.751 | 119.6%
19 | 13.21 | 2.592 | 112.7%
20 | 13.18 | 2.655 | 115.4%
21 | 13.19 | 2.542 | 110.5%
22 | 13.16 | 3.098 | 134.7%
23 | 13.25 | 2.941 | 127.9%
24 | 13.23 | 2.7 | 117.4%
25 | 13.22 | 2.632 | 114.4%
26 | 13.14 | 2.595 | 112.8%
27 | 13.16 | 2.584 | 112.3%
28 | 13.15 | 2.634 | 114.5%
29 | 13.17 | 2.663 | 115.8%
30 | 13.22 | 2.692 | 117%
31 | 13.2 | 2.651 | 115.3%
32 | 13.21 | 2.684 | 116.7%
33 | 13.15 | 2.556 | 111.1%
34 | 13.21 | 2.418 | 105.1%
35 | 13.22 | 2.701 | 117.4%
36 | 13.25 | 2.61 | 113.5%
37 | 13.23 | 2.298 | 99.91%
38 | 13.28 | 2.431 | 105.7%
39 | 13.26 | 2.561 | 111.3%
40 | 13.23 | 2.397 | 104.2%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%

## UPS-B2
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-01-23 | 빛가람행정복지센터 | UPS-B2 | BS | ESP | 200 | 2019.06.20 | 2019.07.01 | 2.3 | 40 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.25 | 2.819 | 122.6% |  | Max. | 13.45 | 4.08 | 177.4%
2 | 13.28 | 2.902 | 126.2% |  | Min | 12.79 | 2.37 | 103%
3 | 13.41 | 2.429 | 105.6%
4 | 13.37 | 2.408 | 104.7%
5 | 12.98 | 3.59 | 156.1% | 2019.06.20 | Total(V) | 263.7 | 13.185
6 | 13.24 | 2.99 | 130%
7 | 13.36 | 2.46 | 107%
8 | 13.38 | 2.41 | 104.8%
9 | 12.87 | 3.98 | 173%
10 | 13.07 | 3.23 | 140.4%
11 | 13.33 | 2.5 | 108.7%
12 | 13.42 | 2.54 | 110.4%
13 | 12.91 | 4 | 173.9% | 2019.07.02
14 | 12.97 | 3.62 | 157.4%
15 | 12.9 | 3.35 | 145.7%
16 | 13.41 | 2.58 | 112.2%
17 | 12.88 | 3.94 | 171.3%
18 | 13.22 | 2.99 | 130%
19 | 13.28 | 2.96 | 128.7%
20 | 13.21 | 2.81 | 122.2%
21 | 12.86 | 4.03 | 175.2% | 2019.09.26
22 | 12.79 | 4.08 | 177.4%
23 | 12.87 | 3.95 | 171.7%
24 | 12.94 | 3.96 | 172.2%
25 | 13.06 | 3.34 | 145.2%
26 | 13.06 | 3.02 | 131.3%
27 | 13.08 | 3.29 | 143%
28 | 13.01 | 3.14 | 136.5%
29 | 13.02 | 3.02 | 131.3%
30 | 13.04 | 3.14 | 136.5%
31 | 13.21 | 2.84 | 123.5%
32 | 13.18 | 3.01 | 130.9%
33 | 13.45 | 2.48 | 107.8%
34 | 13.37 | 2.37 | 103%
35 | 13.3 | 2.83 | 123%
36 | 13.38 | 2.52 | 109.6%
37 | 13.32 | 2.6 | 113%
38 | 13.21 | 2.78 | 120.9%
39 | 13.35 | 2.44 | 106.1%
40 | 13.3 | 2.68 | 116.5%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0% |  |  |  | 설치 사진
46 |  |  | 0% |  |  |  | 제품사진
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%