## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 9 . 11 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 48.82
업체명 | 원진 티앤씨 |  |  |  | 기 본
담당자 | 최원상 |  |  |  | 연락처 | 010-8414-8415
제품명 | VCDH460M PIJ01797RM |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2022.05.05-M001 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2022.05
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.12 | 1.298 | 1.3029 | 32 | 13 | 2.13 | 1.291 | 1.2959 | 32
2 | 2.12 | 1.297 | 1.3019 | 32 | 14 | 2.12 | 1.293 | 1.2979 | 32
3 | 2.12 | 1.29 | 1.2949 | 32 | 15 | 2.13 | 1.295 | 1.3006 | 33
4 | 2.12 | 1.289 | 1.2946 | 33 | 16 | 2.12 | 1.296 | 1.3016 | 33
5 | 2.13 | 1.291 | 1.2959 | 32 | 17 | 2.13 | 1.291 | 1.2973 | 34
6 | 2.12 | 1.297 | 1.3019 | 32 | 18 | 2.12 | 1.29 | 1.2956 | 33
7 | 2.12 | 1.29 | 1.2949 | 32 | 19 | 2.12 | 1.289 | 1.2946 | 33
8 | 0 | 1 | 1.0049 | 32 | 20 | 2.12 | 1.297 | 1.3026 | 33
9 | 2.13 | 1.295 | 1.3006 | 33 | 21 | 2.12 | 1.292 | 1.2976 | 33
10 | 2.12 | 1.3 | 1.3056 | 33 | 22 | 2.13 | 1.295 | 1.3006 | 33
11 | 2.12 | 1.294 | 1.2989 | 32 | 23 | 2.12 | 1.29 | 1.2956 | 33
12 | 2.12 | 1.291 | 1.2959 | 32 | 24 | 2.12 | 1.291 | 1.2959 | 32
|  |  |  | 387 |  | 32.5417 | 781 |  | 394
기타 및 사진