## 20231123 한국도로공사대구경북지사UPS A조
Model | 3554 BATTERY HiTESTER
Serial | 140227030
Date | 2023-11-24 |  | V1.03
UNIT A
No | R-Range | Resistance[mohm] | R-Lim1[mohm] | R-Lim2[mohm] | V-Range | Voltage[volt] | V-Lim[volt] | Temperature[C] | Result | Date | Time
1 | 30m | 2.32 |  |  | 60V | 13.37 |  |  |  | 2023-11-23 | 12:39
2 | 30m | 2.36 |  |  | 60V | 13.38 |  |  |  | 2023-11-23 | 12:39
3 | 30m | 2.05 |  |  | 60V | 13.35 |  |  |  | 2023-11-23 | 12:39
4 | 30m | 2.25 |  |  | 60V | 13.36 |  |  |  | 2023-11-23 | 12:39
5 | 30m | 2.45 |  |  | 60V | 13.34 |  |  |  | 2023-11-23 | 12:39
6 | 30m | 2.16 |  |  | 60V | 13.36 |  |  |  | 2023-11-23 | 12:39
7 | 30m | 2.23 |  |  | 60V | 13.3 |  |  |  | 2023-11-23 | 12:40
8 | 30m | 2.24 |  |  | 60V | 13.35 |  |  |  | 2023-11-23 | 12:40
9 | 30m | 2.44 |  |  | 60V | 13.3 |  |  |  | 2023-11-23 | 12:40
10 | 30m | 2.31 |  |  | 60V | 13.27 |  |  |  | 2023-11-23 | 12:40
11 | 30m | 2.34 |  |  | 60V | 13.21 |  |  |  | 2023-11-23 | 12:41
12 | 30m | 2.39 |  |  | 60V | 13.31 |  |  |  | 2023-11-23 | 12:41
13 | 30m | 2.42 |  |  | 60V | 13.27 |  |  |  | 2023-11-23 | 12:41
14 | 30m | 2.4 |  |  | 60V | 13.31 |  |  |  | 2023-11-23 | 12:41
15 | 30m | 2.3 |  |  | 60V | 13.27 |  |  |  | 2023-11-23 | 12:41
16 | 30m | 2.34 |  |  | 60V | 13.28 |  |  |  | 2023-11-23 | 12:41
17 | 30m | 2.35 |  |  | 60V | 13.27 |  |  |  | 2023-11-23 | 12:41
18 | 30m | 2.34 |  |  | 60V | 13.27 |  |  |  | 2023-11-23 | 12:41
19 | 30m | 2.32 |  |  | 60V | 13.34 |  |  |  | 2023-11-23 | 12:42
20 | 30m | 2.45 |  |  | 60V | 13.36 |  |  |  | 2023-11-23 | 12:42
21 | 30m | 2.37 |  |  | 60V | 13.33 |  |  |  | 2023-11-23 | 12:42
22 | 30m | 2.56 |  |  | 60V | 13.35 |  |  |  | 2023-11-23 | 12:42
23 | 30m | 2.26 |  |  | 60V | 13.32 |  |  |  | 2023-11-23 | 12:42
24 | 30m | 2.32 |  |  | 60V | 13.36 |  |  |  | 2023-11-23 | 12:42
25 | 30m | 2.49 |  |  | 60V | 13.33 |  |  |  | 2023-11-23 | 12:42
26 | 30m | 2.42 |  |  | 60V | 13.35 |  |  |  | 2023-11-23 | 12:42
27 | 30m | 2.29 |  |  | 60V | 13.29 |  |  |  | 2023-11-23 | 12:43
28 | 30m | 2.34 |  |  | 60V | 13.33 |  |  |  | 2023-11-23 | 12:43
29 | 30m | 2.27 |  |  | 60V | 13.35 |  |  |  | 2023-11-23 | 12:43
30 | 30m | 2.23 |  |  | 60V | 13.32 |  |  |  | 2023-11-23 | 12:43