## 1호차
형 명 | VCE715 | 제조일자 | 2021.09.28 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-12-20 | 기아자동차 광주2공장 | 현대 2.5톤 | 1 | 2.15 | 1.25 | 1.2465 |  |  | 20
2023-01-18 |  |  | 2 | 2.15 | 1.26 | 1.2565 |  |  | 20
2023-01-18 |  |  | 3 | 2.15 | 1.26 | 1.2572 |  |  | 21
2023-01-18 |  |  | 4 | 2.15 | 1.25 | 1.2472 |  |  | 21
2023-01-18 |  |  | 5 | 2.15 | 1.26 | 1.2572 |  |  | 21
2023-01-18 |  |  | 6 | 2.15 | 1.26 | 1.2572 |  |  | 21
2023-01-18 |  |  | 7 | 2.16 | 1.26 | 1.2572 |  |  | 21
2023-01-18 |  |  | 8 | 2.15 | 1.26 | 1.2572 |  |  | 21
2023-01-18 |  |  | 9 | 2.15 | 1.26 | 1.2579 |  |  | 22
2023-01-18 |  |  | 10 | 2.15 | 1.26 | 1.2572 |  |  | 21
2023-01-18 |  |  | 11 | 2.16 | 1.26 | 1.2572 |  |  | 21
2023-01-18 |  |  | 12 | 2.15 | 1.26 | 1.2572 |  |  | 21
2023-01-18 |  |  | 13 | 2.16 | 1.25 | 1.2472 |  |  | 21
2023-01-18 |  |  | 14 | 2.15 | 1.26 | 1.2572 |  |  | 21
2023-01-18 |  |  | 15 | 2.15 | 1.26 | 1.2579 |  |  | 22
2023-01-18 |  |  | 16 | 2.16 | 1.25 | 1.2472 |  |  | 21
2023-01-18 |  |  | 17 | 2.15 | 1.25 | 1.2472 |  |  | 21
2023-01-18 |  |  | 18 | 2.16 | 1.25 | 1.2472 |  |  | 21
2023-01-18 |  |  | 19 | 2.15 | 1.25 | 1.2472 |  |  | 21
2023-01-18 |  |  | 20 | 2.15 | 1.25 | 1.2472 |  |  | 21
2023-01-18 |  |  | 21 | 2.15 | 1.26 | 1.2572 |  |  | 21
2023-01-18 |  |  | 22 | 2.16 | 1.25 | 1.2472 |  |  | 21
2023-01-18 |  |  | 23 | 2.15 | 1.25 | 1.2472 |  |  | 21
2023-01-18 |  |  | 24 | 2.16 | 1.25 | 1.2472 |  |  | 21
점검내용 | 1. 틸트 부하시 46.96V(1.95V/Cell), 충전완료 점등되었으나 비중 상승 불가, 대리점 저전류 충전 합의 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 | 사진 촬영 불가 |  |  |  | 제품사진 | 사진 촬영 불가