## B장비 2번 전지
형 명 | L-12165 | 제조일자 | 2023.07.22 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 1
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-01-22 | 이마트 트레이드 서면점 (두원중기) | 이마트 트레이드 서면점 전동 핸드리프트 | 1 | 12.64 |  | 1.3 | 8
2024-01-22 |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 8
2024-01-22 |  |  | 3 |  |  | 1.100이하 | 8 |  | Dead Cell
2024-01-22 |  |  | 4 |  |  | 1.3 | 8
2024-01-22 |  |  | 5 |  |  | 1.3 | 8
2024-01-22 |  |  | 6 |  |  | 1.295 | 8
점검내용 | 이마트 트레이드 서면점 설치 B장비 2번 전지 액량 저하로 두원중기(관리업체)에서 설치시 회수품 점검 3번Cell 저비중 발생 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
#3번 Cell 저비중 (Dead Cell)