## VCD400
형 명 | VCD400M | 제조일자 | 2023.07.10 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 1 | 2.18 | 1.31 | 2.03 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 2 | 2.18 | 1.3 | 2.03 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 3 | 2.18 | 1.3 | 2.02 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 4 | 2.18 | 1.3 | 2.02 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 5 | 2.18 | 1.3 | 2.03 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 6 | 2.17 | 1.3 | 2.02 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 7 | 2.18 | 1.3 | 2.02 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 8 | 2.18 | 1.305 | 2.03 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 9 | 2.18 | 1.3 | 2.03 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 10 | 2.18 | 1.305 | 2.02 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 11 | 2.18 | 1.3 | 2.03 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 12 | 2.18 | 1.29 | 2.03 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 13 | 2.17 | 1.3 | 2.02 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 14 | 2.17 | 1.3 | 2.02 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 15 | 2.17 | 1.3 | 2.02 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 16 | 2.17 | 1.3 | 2.02 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 17 | 2.17 | 1.3 | 2.02 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 18 | 2.18 | 1.3 | 2.02 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 19 | 2.17 | 1.3 | 2.02 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 20 | 2.17 | 1.29 | 2.02 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 21 | 2.18 | 1.3 | 2.01 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 22 | 2.17 | 1.305 | 2.02 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 23 | 2.18 | 1.3 | 2.02 | 147 | 18
2023-12-28 | 대흥알엔티 | 도요타 1.5톤 | 24 | 2.16 | 1.29 | 2.02 | 147 | 18
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## VCDH580
형 명 | VCDH460M-72V | 제조일자 | 2023.06.23 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 36
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-02-06 | 모던테크 | 코마츠 3.0 | 1 | 2.13 | 1.285 |  |  | 13
2024-02-06 | 모던테크 | 코마츠 3.0 | 2 | 2.13 | 1.285 |  |  | 13
2024-02-06 | 모던테크 | 코마츠 3.0 | 3 | 2.12 | 1.285 |  |  | 13
2024-02-06 | 모던테크 | 코마츠 3.0 | 4 | 2.12 | 1.28 |  |  | 13
2024-02-06 | 모던테크 | 코마츠 3.0 | 5 | 2.12 | 1.28 |  |  | 13
2024-02-06 | 모던테크 | 코마츠 3.0 | 6 | 2.11 | 1.275 |  |  | 13
2024-02-06 | 모던테크 | 코마츠 3.0 | 7 | 2.11 | 1.275 |  |  | 13
2024-02-06 | 모던테크 | 코마츠 3.0 | 8 | 2.11 | 1.27 |  |  | 13
2024-02-06 | 모던테크 | 코마츠 3.0 | 9 | 2.12 | 1.28 |  |  | 13
2024-02-06 | 모던테크 | 코마츠 3.0 | 10 | 2.12 | 1.28 |  |  | 13
2024-02-06 | 모던테크 | 코마츠 3.0 | 11 | 2.12 | 1.28 |  |  | 13
2024-02-06 | 모던테크 | 코마츠 3.0 | 12 | 2.12 | 1.275 |  |  | 13
2024-02-06 | 모던테크 | 코마츠 3.0 | 13 | 2.09 | 1.255 |  |  | 13
2024-02-06 | 모던테크 | 코마츠 3.0 | 14 | 2.08 | 1.24 |  |  | 13
2024-02-06 | 모던테크 | 코마츠 3.0 | 15 | 2.09 | 1.25 |  |  | 13
2024-02-06 | 모던테크 | 코마츠 3.0 | 16 | 2.08 | 1.25 |  |  | 13
2024-02-06 | 모던테크 | 코마츠 3.0 | 17 | 2.08 | 1.245 |  |  | 13
2024-02-06 | 모던테크 | 코마츠 3.0 | 18 | 2.09 | 1.26 |  |  | 13
2024-02-06 | 모던테크 | 코마츠 3.0 | 19 | 2.09 | 1.25 |  |  | 13
2024-02-06 | 모던테크 | 코마츠 3.0 | 20 | 2.08 | 1.24 |  |  | 13
2024-02-06 | 모던테크 | 코마츠 3.0 | 21 | 2.09 | 1.245 |  |  | 13
2024-02-06 | 모던테크 | 코마츠 3.0 | 22 | 2.08 | 1.235 |  |  | 13
2024-02-06 | 모던테크 | 코마츠 3.0 | 23 | 2.08 | 1.245 |  |  | 13
2024-02-06 | 모던테크 | 코마츠 3.0 | 24 | 2.09 | 1.25 |  |  | 13 | 48V 전압선
2024-02-06 | 모던테크 | 코마츠 3.0 | 25 | 2.1 | 1.25 |  |  | 13 | 컨트롤 선
2024-02-06 | 모던테크 | 코마츠 3.0 | 26 | 2.09 | 1.25 |  |  | 13
2024-02-06 | 모던테크 | 코마츠 3.0 | 27 | 2.08 | 1.25 |  |  | 13
2024-02-06 | 모던테크 | 코마츠 3.0 | 28 | 2.09 | 1.25 |  |  | 13
2024-02-06 | 모던테크 | 코마츠 3.0 | 29 | 2.09 | 1.25 |  |  | 13
2024-02-06 | 모던테크 | 코마츠 3.0 | 30 | 2.08 | 1.24 |  |  | 13
2024-02-06 | 모던테크 | 코마츠 3.0 | 31 | 2.09 | 1.25 |  |  | 13
2024-02-06 | 모던테크 | 코마츠 3.0 | 32 | 2.09 | 1.25 |  |  | 13
2024-02-06 | 모던테크 | 코마츠 3.0 | 33 | 2.1 | 1.255 |  |  | 13
2024-02-06 | 모던테크 | 코마츠 3.0 | 34 | 2.09 | 1.25 |  |  | 13
2024-02-06 | 모던테크 | 코마츠 3.0 | 35 | 2.09 | 1.245 |  |  | 13
2024-02-06 | 모던테크 | 코마츠 3.0 | 36 | 2.09 | 1.25 |  |  | 13
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진