## V전지
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 |  |  |  | 점검일자 | 2024.03.15
업체명 | (주)대한에드윅 |  |  | 소재지 | 전남 장성
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCF400-24V |  |  | 제조일자 | 2014.06.11
장비명 | 삼성 FX10BR |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 0.65 | 0.998 | 7 | 13
2 | 점검불가 | 점검불가 | 점검불가 | 14
3 | 점검불가 | 점검불가 | 점검불가 | 15
4 | 점검불가 | 점검불가 | 점검불가 | 16
5 | 점검불가 | 점검불가 | 점검불가 | 17
6 | 0.64 | 0.998 | 7 | 18
7 | 0.66 | 0.998 | 7 | 19
8 | 점검불가 | 점검불가 | 점검불가 | 20
9 | 점검불가 | 점검불가 | 점검불가 | 21
10 | 점검불가 | 점검불가 | 점검불가 | 22
11 | 점검불가 | 점검불가 | 점검불가 | 23
12 | 0.66 | 0.998 | 7 | 24
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
1. 레일 없어 전 셀 점검 불가, 약 10년 운용한 제품으로 총전압 7.91V로 전셀 수명종료로 제품 구매 권고, 관리업체 한일엔지니어링