## 1호차
형 명 | VCE660-48V | 제조일자 | 2023.07.04 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-12-03 | 동양실업 익산통합센터 | 두산 2.5톤 | 1 | 2.16 | 1.303 | 1.3016 |  |  | 23
2024-12-03 |  |  | 2 | 2.16 | 1.298 | 1.2973 |  |  | 24
2024-12-03 |  |  | 3 | 2.16 | 1.292 | 1.292 |  |  | 25
2024-12-03 |  |  | 4 | 2.17 | 1.304 | 1.3054 |  |  | 27
2024-12-03 |  |  | 5 | 2.16 | 1.3 | 1.3014 |  |  | 27
2024-12-03 |  |  | 6 | 2.16 | 1.301 | 1.3038 |  |  | 29
2024-12-03 |  |  | 7 | 2.16 | 1.295 | 1.2978 |  |  | 29
2024-12-03 |  |  | 8 | 2.16 | 1.298 | 1.3015 |  |  | 30
2024-12-03 |  |  | 9 | 2.16 | 1.294 | 1.2975 |  |  | 30
2024-12-03 |  |  | 10 | 2.16 | 1.288 | 1.2915 |  |  | 30
2024-12-03 |  |  | 11 | 2.16 | 1.295 | 1.2985 |  |  | 30
2024-12-03 |  |  | 12 | 2.16 | 1.298 | 1.3001 |  |  | 28
2024-12-03 |  |  | 13 | 2.16 | 1.289 | 1.2911 |  |  | 28
2024-12-03 |  |  | 14 | 2.15 | 1.275 | 1.2785 |  |  | 30
2024-12-03 |  |  | 15 | 2.16 | 1.29 | 1.2942 |  |  | 31
2024-12-03 |  |  | 16 | 2.17 | 1.298 | 1.3022 |  |  | 31
2024-12-03 |  |  | 17 | 2.16 | 1.28 | 1.2842 |  |  | 31
2024-12-03 |  |  | 18 | 2.16 | 1.295 | 1.2985 |  |  | 30
2024-12-03 |  |  | 19 | 2.16 | 1.289 | 1.2925 |  |  | 30
2024-12-03 |  |  | 20 | 2.17 | 1.299 | 1.3025 |  |  | 30
2024-12-03 |  |  | 21 | 2.16 | 1.289 | 1.2925 |  |  | 30
2024-12-03 |  |  | 22 | 2.16 | 1.275 | 1.2785 |  |  | 30
2024-12-03 |  |  | 23 | 2.16 | 1.297 | 1.3005 |  |  | 30
2024-12-03 |  |  | 24 | 2.17 | 1.295 | 1.2971 |  |  | 28
점검내용 | 1. 총전압 51.80V, 이상없음 2. 틸트시 2.01~2.03V, 200A 3. 탭 390, 인가전압 393~395V 4. 배터리 이상없음 통보하였으나 소모품 감안하여 수명 점차 감소되는 것 인지하나, 힘이 달린다는 느낌 받는다 주장 → 증상 심화시 연락할 것으로, 방전테스트 진행 예정 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 월~금 07:00~15:30, 토요일 오전 작업 2, 1,2호차의 경우 격주 야간 작업 투입됨 → 작업량 다소 많음 3. 보액 주기 2주
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 2호차
형 명 | VCE660-48V | 제조일자 | 2023.10.11 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-12-03 | 동양실업 익산통합센터 | 두산 2.5톤 | 1 | 2.24 | 1.301 | 1.2996 |  |  | 23
2024-12-03 |  |  | 2 | 2.25 | 1.297 | 1.2963 |  |  | 24
2024-12-03 |  |  | 3 | 2.24 | 1.293 | 1.293 |  |  | 25
2024-12-03 |  |  | 4 | 2.22 | 1.287 | 1.2877 |  |  | 26
2024-12-03 |  |  | 5 | 2.23 | 1.28 | 1.2807 |  |  | 26
2024-12-03 |  |  | 6 | 2.26 | 1.298 | 1.2973 |  |  | 24
2024-12-03 |  |  | 7 | 2.27 | 1.297 | 1.297 |  |  | 25
2024-12-03 |  |  | 8 | 2.25 | 1.293 | 1.293 |  |  | 25
2024-12-03 |  |  | 9 | 2.24 | 1.284 | 1.2861 |  |  | 28
2024-12-03 |  |  | 10 | 2.22 | 1.29 | 1.2921 |  |  | 28
2024-12-03 |  |  | 11 | 2.26 | 1.286 | 1.2867 |  |  | 26
2024-12-03 |  |  | 12 | 2.24 | 1.303 | 1.3037 |  |  | 26
2024-12-03 |  |  | 13 | 2.26 | 1.293 | 1.2951 |  |  | 28
2024-12-03 |  |  | 14 | 2.25 | 1.28 | 1.2828 |  |  | 29
2024-12-03 |  |  | 15 | 2.26 | 1.295 | 1.2964 |  |  | 27
2024-12-03 |  |  | 16 | 2.26 | 1.293 | 1.2944 |  |  | 27
2024-12-03 |  |  | 17 | 2.22 | 1.295 | 1.2964 |  |  | 27
2024-12-03 |  |  | 18 | 2.27 | 1.283 | 1.2851 |  |  | 28
2024-12-03 |  |  | 19 | 2.23 | 1.3 | 1.3014 |  |  | 27
2024-12-03 |  |  | 20 | 2.23 | 1.299 | 1.3004 |  |  | 27
2024-12-03 |  |  | 21 | 2.27 | 1.274 | 1.2754 |  |  | 27
2024-12-03 |  |  | 22 | 2.26 | 1.29 | 1.2914 |  |  | 27
2024-12-03 |  |  | 23 | 2.23 | 1.304 | 1.3054 |  |  | 27
2024-12-03 |  |  | 24 | 2.26 | 1.292 | 1.292 |  |  | 25
점검내용 | 1. 총전압 53.92V, 이상없음 2. 틸트시 2.00~2.04V, 201.3A 3. 탭 400, 인가전압 393~395V, DC33, AC 8 → 1.5톤 460AH 충전기로 충전, 2.5톤 충전기와 혼동 충전 4. 배터리 이상없음 통보하였으나 소모품 감안하여 수명 점차 감소되는 것 인지하나, 힘이 달린다는 느낌 받는다 주장 → 증상 심화시 연락할 것으로, 방전테스트 진행 예정 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 월~금 07:00~15:30, 토요일 오전 작업 2, 1,2호차의 경우 격주 야간 작업 투입됨 → 작업량 다소 많음
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 호수없음
형 명 | VCE660-48V | 제조일자 | 2024.01.05 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-12-03 | 동양실업 익산통합센터 | 두산 2.5톤 | 1 | 2.22 | 1.295 | 1.2971 |  |  | 28
2024-12-03 |  |  | 2 | 2.19 | 1.301 | 1.3045 |  |  | 30
2024-12-03 |  |  | 3 | 2.2 | 1.311 | 1.3145 |  |  | 30
2024-12-03 |  |  | 4 | 2.2 | 1.307 | 1.3112 |  |  | 31
2024-12-03 |  |  | 5 | 2.2 | 1.303 | 1.3058 |  |  | 29
2024-12-03 |  |  | 6 | 2.23 | 1.311 | 1.3131 |  |  | 28
2024-12-03 |  |  | 7 | 2.2 | 1.307 | 1.3112 |  |  | 31
2024-12-03 |  |  | 8 | 2.23 | 1.29 | 1.2963 |  |  | 34
2024-12-03 |  |  | 9 | 2.19 | 1.3 | 1.3063 |  |  | 34
2024-12-03 |  |  | 10 | 2.21 | 1.299 | 1.3053 |  |  | 34
2024-12-03 |  |  | 11 | 2.21 | 1.3 | 1.3063 |  |  | 34
2024-12-03 |  |  | 12 | 2.2 | 1.301 | 1.3031 |  |  | 28
2024-12-03 |  |  | 13 | 2.21 | 1.303 | 1.3072 |  |  | 31
2024-12-03 |  |  | 14 | 2.19 | 1.303 | 1.3093 |  |  | 34
2024-12-03 |  |  | 15 | 2.22 | 1.289 | 1.296 |  |  | 35
2024-12-03 |  |  | 16 | 2.2 | 1.305 | 1.312 |  |  | 35
2024-12-03 |  |  | 17 | 2.2 | 1.308 | 1.315 |  |  | 35
2024-12-03 |  |  | 18 | 2.2 | 1.304 | 1.3089 |  |  | 32
2024-12-03 |  |  | 19 | 2.23 | 1.311 | 1.3138 |  |  | 29
2024-12-03 |  |  | 20 | 2.21 | 1.303 | 1.3079 |  |  | 32
2024-12-03 |  |  | 21 | 2.21 | 1.316 | 1.3216 |  |  | 33
2024-12-03 |  |  | 22 | 2.2 | 1.306 | 1.3116 |  |  | 33
2024-12-03 |  |  | 23 | 2.21 | 1.299 | 1.3046 |  |  | 33
2024-12-03 |  |  | 24 | 2.21 | 1.31 | 1.3135 |  |  | 30
점검내용 | 1. 총전압 52.84V, 이상없음 2. 틸트시 2.01~2.03V, 180A 3. 탭 390, 인가전압 393~395V 4. 배터리 이상없음 통보하였으나 소모품 감안하여 수명 점차 감소되는 것 인지하나, 힘이 달린다는 느낌 받는다 주장 → 증상 심화시 연락할 것으로, 방전테스트 진행 예정 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 월~금 07:00~15:30, 토요일 오전 작업 2, 1,2호차의 경우 격주 야간 작업 투입됨 → 작업량 다소 많음 3. 호수 없는 지게차의 경우 서브용으로 주간 평균 8시간 운행 제일 최근 배터리로 불만 많음, 오전만 사용했음에도 불구하고 힘이 달린다는 느낌을 받음(뒷바퀴 헛돔, 모터 등), 실제 게이지는 감소되지 않음
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]