## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L6240 | 6.41 | 비중(25도) 1: 1.284; 비중(25도) 2: 1.281; 비중(25도) 3: 1.285 | 5D24AC4 CC5D232I | 2025.06.02
| 6.4 | 비중(25도) 1: 1.287; 비중(25도) 2: 1.28; 비중(25도) 3: 1.281
| 6.41 | 비중(25도) 1: 1.285; 비중(25도) 2: 1.284; 비중(25도) 3: 1.286
| 6.41 | 비중(25도) 1: 1.283; 비중(25도) 2: 1.283; 비중(25도) 3: 1.285
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 비중(20도) 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6