## 상신이디피
형 명 | VCE600 | 제조일자 | 2024.10.14 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-04-21 | 상신이디피 | 현대 2.5톤 지게차 | 1 | 2.07 | 1.2 |  |  | 30
2025-04-21 | 상신이디피 | 현대 2.5톤 지게차 | 2 | 2.14 | 1.28 |  |  | 30
2025-04-21 | 상신이디피 | 현대 2.5톤 지게차 | 3 | 2.14 | 1.28 |  |  | 30
2025-04-21 | 상신이디피 | 현대 2.5톤 지게차 | 4 | 2.15 | 1.29 |  |  | 30
2025-04-21 | 상신이디피 | 현대 2.5톤 지게차 | 5 | 2.15 | 1.29 |  |  | 30
2025-04-21 | 상신이디피 | 현대 2.5톤 지게차 | 6 | 2.14 | 1.29 |  |  | 30
2025-04-21 | 상신이디피 | 현대 2.5톤 지게차 | 7 | 2.14 | 1.29 |  |  | 30
2025-04-21 | 상신이디피 | 현대 2.5톤 지게차 | 8 | 0.09 | 액마름 |  |  | 30
2025-04-21 | 상신이디피 | 현대 2.5톤 지게차 | 9 | 2.14 | 1.285 |  |  | 30
2025-04-21 | 상신이디피 | 현대 2.5톤 지게차 | 10 | 2.16 | 1.31 |  |  | 30
2025-04-21 | 상신이디피 | 현대 2.5톤 지게차 | 11 | 2.14 | 1.28 |  |  | 30
2025-04-21 | 상신이디피 | 현대 2.5톤 지게차 | 12 | 2.15 | 1.29 |  |  | 30
2025-04-21 | 상신이디피 | 현대 2.5톤 지게차 | 13 | 2.16 | 1.3 |  |  | 30
2025-04-21 | 상신이디피 | 현대 2.5톤 지게차 | 14 | 2.15 | 1.29 |  |  | 30
2025-04-21 | 상신이디피 | 현대 2.5톤 지게차 | 15 | 2.15 | 1.29 |  |  | 30
2025-04-21 | 상신이디피 | 현대 2.5톤 지게차 | 16 | 2.16 | 1.31 |  |  | 30
2025-04-21 | 상신이디피 | 현대 2.5톤 지게차 | 17 | 2.14 | 1.285 |  |  | 30
2025-04-21 | 상신이디피 | 현대 2.5톤 지게차 | 18 | 2.14 | 1.285 |  |  | 30
2025-04-21 | 상신이디피 | 현대 2.5톤 지게차 | 19 | 2.14 | 1.28 |  |  | 30
2025-04-21 | 상신이디피 | 현대 2.5톤 지게차 | 20 | 2.16 | 1.295 |  |  | 30
2025-04-21 | 상신이디피 | 현대 2.5톤 지게차 | 21 | 2.15 | 1.29 |  |  | 30
2025-04-21 | 상신이디피 | 현대 2.5톤 지게차 | 22 | 2.15 | 1.29 |  |  | 30
2025-04-21 | 상신이디피 | 현대 2.5톤 지게차 | 23 | 2.14 | 1.28 |  |  | 30
2025-04-21 | 상신이디피 | 현대 2.5톤 지게차 | 24 | 2.16 | 1.31 |  |  | 30
점검내용 | 1.사용시간저하로 인한 AS요청 2.#8번 전지 전압 및 내부저항 : 0.09 V/ 액마름 3.이외 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 → 2.07~2.16V/EA /1.200~1.310(#1번 전지 열등셀 발생) 4.#8번 전지 무상교체 진행 |  |  |  | 유첨 문서
사진 |  |  |  |  | 제품사진
LOT 사진