## UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-08-28 | 모하솔라(지도) | UPS | BS | MSB | 250 | 2019.10.15 | 2021.1월 | 0.51 | 120 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.228 | 0.55
2 | 2.231 | 0.52
3 | 2.236 | 0.55
4 | 2.241 | 0.59
5 | 2.241 | 0.53
6 | 2.239 | 0.58
7 | 2.242 | 0.58
8 | 2.241 | 0.54
9 | 2.24 | 0.58
10 | 2.239 | 0.55
11 | 2.233 | 0.55
12 | 2.234 | 0.55
13 | 2.24 | 0.58
14 | 2.23 | 0.53
15 | 2.23 | 0.56
16 | 2.231 | 0.57
17 | 2.223 | 0.53
18 | 2.231 | 0.54
19 | 2.234 | 0.57
20 | 2.237 | 0.59
21 | 2.23 | 0.54
22 | 2.231 | 0.54
23 | 2.237 | 0.54
24 | 2.239 | 0.62
25 | 2.241 | 0.55
26 | 2.236 | 0.51
27 | 2.233 | 0.55
28 | 2.231 | 0.53
29 | 2.234 | 0.54
30 | 2.232 | 0.56
31 | 2.235 | 0.55
32 | 2.234 | 0.6
33 | 2.226 | 0.53
34 | 2.232 | 0.58
35 | 2.236 | 0.52
36 | 2.235 | 0.53
37 | 2.231 | 0.49
38 | 2.238 | 0.54
39 | 2.239 | 0.55
40 | 2.242 | 0.53
41 | 2.245 | 0.54
42 | 2.242 | 0.53
43 | 2.243 | 0.53
44 | 2.239 | 0.54
45 | 2.238 | 0.55
46 | 2.242 | 0.53
47 | 2.237 | 0.54
48 | 2.228 | 0.53
49 | 2.233 | 0.56
50 | 2.235 | 0.54
51 | 2.235 | 0.59
52 | 2.237 | 0.56
53 | 2.242 | 0.6
54 | 2.243 | 0.58
55 | 2.236 | 0.5
56 | 2.239 | 0.53
57 | 2.24 | 0.53
58 | 2.238 | 0.56
59 | 2.239 | 0.56
60 | 2.231 | 0.56
61 | 2.238 | 0.58
62 | 2.239 | 0.59
63 | 2.235 | 0.56
64 | 2.224 | 0.54
65 | 2.237 | 0.59
66 | 2.24 | 0.6
67 | 2.237 | 0.57
68 | 2.24 | 0.54
69 | 2.243 | 0.55
70 | 2.24 | 0.56
71 | 2.236 | 0.55
72 | 2.24 | 0.54
73 | 2.242 | 0.57
74 | 2.242 | 0.58
75 | 2.235 | 0.55
76 | 2.24 | 0.55
77 | 2.24 | 0.55
78 | 2.24 | 0.53
79 | 2.238 | 0.53
80 | 2.235 | 0.57
81 | 2.243 | 0.56
82 | 2.243 | 0.57
83 | 2.241 | 0.54
84 | 2.239 | 0.51
85 | 2.243 | 0.55
86 | 2.244 | 0.55
87 | 2.242 | 0.54
88 | 2.245 | 0.55
89 | 2.242 | 0.57
90 | 2.242 | 0.55
91 | 2.245 | 0.57
92 | 2.248 | 0.59
93 | 2.244 | 0.56
94 | 2.235 | 0.52
95 | 2.242 | 0.55
96 | 2.241 | 0.58
97 | 2.243 | 0.57
98 | 2.239 | 0.58
99 | 2.236 | 0.52
100 | 2.238 | 0.55
101 | 2.247 | 0.59
102 | 2.246 | 0.59
103 | 2.241 | 0.57
104 | 2.245 | 0.58
105 | 2.246 | 0.61
106 | 2.245 | 0.56
107 | 2.242 | 0.6
108 | 2.239 | 0.54
109 | 2.246 | 0.59
110 | 2.243 | 0.59
111 | 2.237 | 0.55
112 | 2.236 | 0.57
113 | 2.236 | 0.52
114 | 2.241 | 0.57
115 | 2.234 | 0.55
116 | 2.232 | 0.5
117 | 2.243 | 0.57
118 | 2.24 | 0.55
119 | 2.247 | 0.57
120 | 2.247 | 0.57
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%
181 |  |  | 0%
182 |  |  | 0%
183 |  |  | 0%
184 |  |  | 0%
185 |  |  | 0%
186 |  |  | 0%
187 |  |  | 0%
188 |  |  | 0%
189 |  |  | 0%
190 |  |  | 0%
191 |  |  | 0%
192 |  |  | 0%
193 |  |  | 0%
194 |  |  | 0%
195 |  |  | 0%
196 |  |  | 0%
197 |  |  | 0%
198 |  |  | 0%
199 |  |  | 0%
200 |  |  | 0%
201 |  |  | 0%
202 |  |  | 0%
203 |  |  | 0%
204 |  |  | 0%
205 |  |  | 0%
206 |  |  | 0%
207 |  |  | 0%
208 |  |  | 0%
209 |  |  | 0%
210 |  |  | 0%
211 |  |  | 0%
212 |  |  | 0%
213 |  |  | 0%
214 |  |  | 0%
215 |  |  | 0%
216 |  |  | 0%
217 |  |  | 0%
218 |  |  | 0%
219 |  |  | 0%
220 |  |  | 0%
221 |  |  | 0%
222 |  |  | 0%
223 |  |  | 0%
224 |  |  | 0%
225 |  |  | 0%
226 |  |  | 0%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%

## 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-08-28 | 모하솔라 | 정류기 | BS | MSB | 200 | 2019.09.05 | 2021.1월 | 0.5 | 55 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.216 | 0.645
2 | 2.215 | 0.639
3 | 2.217 | 0.684
4 | 2.22 | 0.642
5 | 2.216 | 0.626
6 | 2.217 | 0.64
7 | 2.218 | 0.632
8 | 2.219 | 0.661
9 | 2.218 | 0.732
10 | 2.218 | 0.66
11 | 2.219 | 0.602
12 | 2.22 | 0.642
13 | 2.216 | 0.659
14 | 2.214 | 0.635
15 | 2.22 | 0.638
16 | 2.221 | 0.659
17 | 2.216 | 0.63
18 | 2.214 | 0.659
19 | 2.214 | 0.674
20 | 2.213 | 0.646
21 | 2.213 | 0.626
22 | 2.189 | 0.629
23 | 2.216 | 0.613
24 | 2.216 | 0.614
25 | 2.216 | 0.644
26 | 2.218 | 0.642
27 | 2.217 | 0.642
28 | 2.22 | 0.655
29 | 2.22 | 0.675
30 | 2.22 | 0.661
31 | 2.221 | 0.656
32 | 2.219 | 0.648
33 | 2.218 | 0.675
34 | 2.221 | 0.645
35 | 2.219 | 0.653
36 | 2.215 | 0.65
37 | 2.218 | 0.753
38 | 2.224 | 0.651
39 | 2.218 | 0.662
40 | 2.218 | 0.647
41 | 2.219 | 0.675
42 | 2.219 | 0.716
43 | 2.219 | 0.682
44 | 2.22 | 0.646
45 | 2.221 | 0.626
46 | 2.22 | 0.677
47 | 2.219 | 0.645
48 | 2.217 | 0.646
49 | 2.218 | 0.656
50 | 2.219 | 0.629
51 | 2.219 | 0.667
52 | 2.219 | 0.659
53 | 2.222 | 0.691
54 | 2.218 | 0.656
55 | 2.22 | 0.692
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%
181 |  |  | 0%
182 |  |  | 0%
183 |  |  | 0%
184 |  |  | 0%
185 |  |  | 0%
186 |  |  | 0%
187 |  |  | 0%
188 |  |  | 0%
189 |  |  | 0%
190 |  |  | 0%
191 |  |  | 0%
192 |  |  | 0%
193 |  |  | 0%
194 |  |  | 0%
195 |  |  | 0%
196 |  |  | 0%
197 |  |  | 0%
198 |  |  | 0%
199 |  |  | 0%
200 |  |  | 0%
201 |  |  | 0%
202 |  |  | 0%
203 |  |  | 0%
204 |  |  | 0%
205 |  |  | 0%
206 |  |  | 0%
207 |  |  | 0%
208 |  |  | 0%
209 |  |  | 0%
210 |  |  | 0%
211 |  |  | 0%
212 |  |  | 0%
213 |  |  | 0%
214 |  |  | 0%
215 |  |  | 0%
216 |  |  | 0%
217 |  |  | 0%
218 |  |  | 0%
219 |  |  | 0%
220 |  |  | 0%
221 |  |  | 0%
222 |  |  | 0%
223 |  |  | 0%
224 |  |  | 0%
225 |  |  | 0%
226 |  |  | 0%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%