## V전지
지게차 점검 일지 ( 2026 . 04 . 30 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 48.27
업체명 | ㈜영진 |  |  |  | 기 본
담당자 | 이현숙 |  |  |  | 연락처 | 010-4290-0377
제품명 | VCE660-48 PIJ01939H |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2024.04.04-001 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2024.05 |  |  |  | 장비(지게차) | 현대 3T지게차
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.1
1 | 0.03 |  | -0.0175 |  | 13 | 2.1 | 1.255 | 1.2557 | 26 | 전압min | 0.03
2 | 2.09 | 1.23 | 1.2307 | 26 | 14 | 2.1 | 1.245 | 1.2457 | 26 | 비중max | 1.2607
3 | 2.1 | 1.247 | 1.2477 | 26 | 15 | 2.1 | 1.253 | 1.2537 | 26 | 비중min | -0.0175
4 | 2.1 | 1.249 | 1.2497 | 26 | 16 | 2.1 | 1.249 | 1.2497 | 26 | 온도max | 26
5 | 2.1 | 1.255 | 1.2557 | 26 | 17 | 2.1 | 1.253 | 1.2537 | 26 | 온도min | 26
6 | 2.1 | 1.254 | 1.2547 | 26 | 18 | 2.1 | 1.253 | 1.2537 | 26
7 | 2.1 | 1.255 | 1.2557 | 26 | 19 | 2.1 | 1.254 | 1.2547 | 26
8 | 2.1 | 1.253 | 1.2537 | 26 | 20 | 2.1 | 1.26 | 1.2607 | 26
9 | 2.1 | 1.253 | 1.2537 | 26 | 21 | 2.1 | 1.253 | 1.2537 | 26
10 | 2.1 | 1.249 | 1.2497 | 26 | 22 | 2.1 | 1.253 | 1.2537 | 26
11 | 2.1 | 1.243 | 1.2437 | 26 | 23 | 2.1 | 1.247 | 1.2477 | 26
12 | 2.1 | 1.248 | 1.2487 | 26 | 24 | 2.08 | 1.24 | 1.2407 | 26
|  |  |  | 286 |  | 24.9167 | 598 |  | 312
기타 및 사진