## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
베어즈베스트CC L8240 | 8.28 | 1.224 | 1.22 | 1.223 | 1.225 |  |  | 4F27AC2 CC4F26I | 2024.07.09
| 8.32 | 1.221 | 1.229 | 1.23 | 1.227
| 8.28 | 1.223 | 1.22 | 1.222 | 1.224
| 8.06 | 1.218 | 1.221 | 1.225 | 1.012
| 8.34 | 1.223 | 1.224 | 1.226 | 1.231
| 8.36 | 1.224 | 1.222 | 1.234 | 1.233
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
베어즈베스트CC L8240 | 7.32 | 1.242 | 1.244 | 1.241 | 0.999 |  |  | 4F27AI CC4F26I | 2024.07.09
| 8.39 | 1.245 | 1.247 | 1.251 | 1.241
| 8.41 | 1.244 | 1.241 | 1.239 | 1.243
| 8.42 | 1.241 | 1.24 | 1.238 | 1.239
| 8.4 | 1.239 | 1.244 | 1.247 | 1.246
| 8.44 | 1.242 | 1.249 | 1.248 | 1.246
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
베어즈베스트CC L8240 | 8.37 | 1.242 | 1.249 | 1.24 | 1.24 |  |  | 4F27AI CC4F26I | 2024.07.09
| 8.4 | 1.248 | 1.243 | 1.249 | 1.25
| 8.02 | 1.236 | 1.236 | 1.239 | 1.004
| 8.42 | 1.251 | 1.249 | 1.246 | 1.247
| 8.39 | 1.249 | 1.246 | 1.25 | 1.241
| 8.39 | 1.248 | 1.248 | 1.246 | 1.24
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
베어즈베스트CC L8240 | 8.61 | 1.301 | 1.304 | 1.309 | 1.308 |  |  | 4F03AI CC4E31I | 2024.07.09
| 8.04 | 1.15 | 1.3 | 1.3 | 1.3
| 8.62 | 1.303 | 1.31 | 1.301 | 1.298
| 8.58 | 1.294 | 1.299 | 1.3 | 1.289
| 8.57 | 1.301 | 1.308 | 1.294 | 1.294
| 8.63 | 1.308 | 1.308 | 1.304 | 1.299