## V전지
형 명 | VCES715 | 제조일자 | 2022.11.09 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-01-04 | 신창농산 | 대우지게차 B25S-3 | 1 | 2.08 | 1.241 | 1.2389 |  |  | 22
2023-01-04 |  |  | 2 | 2.08 | 1.239 | 1.2369 |  |  | 22
2023-01-04 |  |  | 3 | 2.08 | 1.238 | 1.2359 |  |  | 22
2023-01-04 |  |  | 4 | 2.07 | 1.234 | 1.2319 |  |  | 22
2023-01-04 |  |  | 5 | 2.07 | 1.235 | 1.2329 |  |  | 22
2023-01-04 |  |  | 6 | 2.08 | 1.243 | 1.2409 |  |  | 22
2023-01-04 |  |  | 7 | 2.07 | 1.237 | 1.2349 |  |  | 22
2023-01-04 |  |  | 8 | 2.08 | 1.238 | 1.2359 |  |  | 22
2023-01-04 |  |  | 9 | 2.08 | 1.241 | 1.2389 |  |  | 22
2023-01-04 |  |  | 10 | 2.08 | 1.237 | 1.237 |  |  | 25
2023-01-04 |  |  | 11 | 2.08 | 1.239 | 1.239 |  |  | 25
2023-01-04 |  |  | 12 | 2.08 | 1.238 | 1.2359 |  |  | 22
2023-01-04 |  |  | 13 | 2.08 | 1.244 | 1.2412 |  |  | 21
2023-01-04 |  |  | 14 | 2.08 | 1.239 | 1.2376 |  |  | 23
2023-01-04 |  |  | 15 | 2.08 | 1.235 | 1.2329 |  |  | 22
2023-01-04 |  |  | 16 | 2.08 | 1.239 | 1.2369 |  |  | 22
2023-01-04 |  |  | 17 | 2.07 | 1.237 | 1.2349 |  |  | 22
2023-01-04 |  |  | 18 | 2.07 | 1.238 | 1.2352 |  |  | 21
2023-01-04 |  |  | 19 | 2.07 | 1.24 | 1.2386 |  |  | 23
2023-01-04 |  |  | 20 | 2.08 | 1.241 | 1.2396 |  |  | 23
2023-01-04 |  |  | 21 | 2.08 | 1.238 | 1.2359 |  |  | 22
2023-01-04 |  |  | 22 | 2.08 | 1.239 | 1.2369 |  |  | 22
2023-01-04 |  |  | 23 | 2.08 | 1.239 | 1.2369 |  |  | 22
2023-01-04 |  |  | 24 | 2.08 | 1.244 | 1.2419 |  |  | 22
점검내용 | 1. 오전 5시 40분~12시, 13시~17시 사용 (6:40~7:40 아침, 10:00~10:30 새참, 12:00~13:00 점심 15:00~15:30 새참시간 휴식) 2. 기점검시 고비중으로 인해 레코더 설치 3. 오전 약 4시간 3분 사용 후 BDI 6칸 중 2칸 점등) |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진