## V전지
형 명 | VCES740 | 제조일자 | 2022.07.20 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-01-10 | 흥진금속 | 두산 B25S-5 | 1 | 2.11 | 1.288 | 1.2789 |  |  | 12
2023-01-10 |  |  | 2 | 2.11 | 1.289 | 1.2806 |  |  | 13
2023-01-10 |  |  | 3 | 2.12 | 1.287 | 1.2786 |  |  | 13
2023-01-10 |  |  | 4 | 2.11 | 1.29 | 1.2809 |  |  | 12
2023-01-10 |  |  | 5 | 2.12 | 1.283 | 1.2739 |  |  | 12
2023-01-10 |  |  | 6 | 2.12 | 1.289 | 1.2792 |  |  | 11
2023-01-10 |  |  | 7 | 2.12 | 1.288 | 1.2789 |  |  | 12
2023-01-10 |  |  | 8 | 2.12 | 1.286 | 1.2776 |  |  | 13
2023-01-10 |  |  | 9 | 2.12 | 1.285 | 1.2773 |  |  | 14
2023-01-10 |  |  | 10 | 2.11 | 1.284 | 1.2756 |  |  | 13
2023-01-10 |  |  | 11 | 2.12 | 1.287 | 1.2793 |  |  | 14
2023-01-10 |  |  | 12 | 2.12 | 1.288 | 1.2796 |  |  | 13
2023-01-10 |  |  | 13 | 2.12 | 1.289 | 1.2806 |  |  | 13
2023-01-10 |  |  | 14 | 2.12 | 1.287 | 1.28 |  |  | 15
2023-01-10 |  |  | 15 | 2.11 | 1.282 | 1.275 |  |  | 15
2023-01-10 |  |  | 16 | 2.12 | 1.285 | 1.278 |  |  | 15
2023-01-10 |  |  | 17 | 2.12 | 1.285 | 1.278 |  |  | 15
2023-01-10 |  |  | 18 | 2.12 | 1.288 | 1.2796 |  |  | 13
2023-01-10 |  |  | 19 | 2.12 | 1.289 | 1.2799 |  |  | 12
2023-01-10 |  |  | 20 | 2.12 | 1.283 | 1.2746 |  |  | 13
2023-01-10 |  |  | 21 | 2.12 | 1.288 | 1.2803 |  |  | 14
2023-01-10 |  |  | 22 | 2.12 | 1.288 | 1.281 |  |  | 15
2023-01-10 |  |  | 23 | 2.12 | 1.286 | 1.2783 |  |  | 14
2023-01-10 |  |  | 24 | 2.12 | 1.29 | 1.2816 |  |  | 13
점검내용 | 1. 오전 일부 사용 후 점검(오전 11시) 2. '23.01.06 두산 지게차 측 탭 수정 후 균등 충전 → 점검시 전압 및 비중 상승 확인 3. 입력전원 381~383V, 211~213V 변환(공장 미가동시) 탭 210, 무부하 전압 70.9V, 충전 전류 111.7A(0.14C) 틸트 부하 216.9A 4. 금일 1회 균등 충전 실시 요청 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진