## VCES740
형 명 | VCF280 | 제조일자 | 2022.05.30 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-12-06 | 대양전기 | 도요타 7FB | 1 | 2.1 | 1.27 |  |  | 24
2023-12-06 | 대양전기 | 도요타 7FB | 2 | 2.11 | 1.265 |  |  | 24
2023-12-06 | 대양전기 | 도요타 7FB | 3 | 2.05 | 1.21 |  |  | 24
2023-12-06 | 대양전기 | 도요타 7FB | 4 | 2.12 | 1.27 |  |  | 24
2023-12-06 | 대양전기 | 도요타 7FB | 5 | 2.12 | 1.27 |  |  | 24
2023-12-06 | 대양전기 | 도요타 7FB | 6 | 2.12 | 1.265 |  |  | 24
2023-12-06 | 대양전기 | 도요타 7FB | 7 | 1.87 | 1.1 |  |  | 24
2023-12-06 | 대양전기 | 도요타 7FB | 8 | 2.12 | 1.27 |  |  | 24
2023-12-06 | 대양전기 | 도요타 7FB | 9 | 2.12 | 1.27 |  |  | 24
2023-12-06 | 대양전기 | 도요타 7FB | 10 | 2.11 | 1.27 |  |  | 24
2023-12-06 | 대양전기 | 도요타 7FB | 11 | 2.11 | 1.275 |  |  | 24
2023-12-06 | 대양전기 | 도요타 7FB | 12 | 2.11 | 1.27 |  |  | 24
2023-12-06 | 대양전기 | 도요타 7FB | 13 | 2.1 | 1.27 |  |  | 24
2023-12-06 | 대양전기 | 도요타 7FB | 14 | 2.11 | 1.275 |  |  | 24
2023-12-06 | 대양전기 | 도요타 7FB | 15 | 2.11 | 1.27 |  |  | 24
2023-12-06 | 대양전기 | 도요타 7FB | 16 | 2.12 | 1.275 |  |  | 24
2023-12-06 | 대양전기 | 도요타 7FB | 17 | 2.12 | 1.27 |  |  | 24
2023-12-06 | 대양전기 | 도요타 7FB | 18 | 2.12 | 1.275 |  |  | 24
2023-12-06 | 대양전기 | 도요타 7FB | 19 | 2.12 | 1.27 |  |  | 24
2023-12-06 | 대양전기 | 도요타 7FB | 20 | 2.12 | 1.27 |  |  | 24
2023-12-06 | 대양전기 | 도요타 7FB | 21 | 2.12 | 1.265 |  |  | 24
2023-12-06 | 대양전기 | 도요타 7FB | 22 | 2.11 | 1.27 |  |  | 24
2023-12-06 | 대양전기 | 도요타 7FB | 23 | 2.11 | 1.275 |  |  | 24
2023-12-06 | 대양전기 | 도요타 7FB | 24 | 2.11 | 1.27 |  |  | 24
점검내용 | #7번 전지 저전압 및 저비중으로 인한 교체 #3번 전지 저전압/저비중 현상 발생 : 추이 관찰 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
#7번 전지 전압 / 비중
#3번 전지 비중