## 정류기
형 명 | RP100(+) | 제조일자 | 2023.03.02 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 1 | 13.33 | 3.54 |  |  | 4.1 | 86.34%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 2 | 13.32 | 3.52 |  |  | 4.1 | 85.85%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 3 | 13.29 | 3.58 |  |  | 4.1 | 87.32%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 4 | 13.34 | 3.53 |  |  | 4.1 | 86.1%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 5 | 13.34 | 3.52 |  |  | 4.1 | 85.85%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 6 | 13.35 | 3.54 |  |  | 4.1 | 86.34%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 7 | 13.3 | 3.56 |  |  | 4.1 | 86.83%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 8 | 13.31 | 3.54 |  |  | 4.1 | 86.34%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 9 | 13.28 | 3.56 |  |  | 4.1 | 86.83%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 10 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 11 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 12 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 13 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 14 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 15 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 16 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 17 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 18 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 19 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 20 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 21 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 22 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 23 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 24 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 25 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 26 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 27 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 28 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 29 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 30 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 31 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 32 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 33 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 34 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 35 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 36 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 37 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 38 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 39 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 40 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 41 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 42 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 43 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 44 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 45 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 46 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 47 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 48 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 49 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 50 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 51 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 52 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 53 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 54 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 55 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 56 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 57 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 58 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 59 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 60 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 61 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 62 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 63 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 64 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 65 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 66 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 67 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 68 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 69 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 70 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 71 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 72 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 73 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 74 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 75 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 76 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 77 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 78 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 79 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 정류기 | 80 |  |  |  |  | 2.3 | 0%
|  |  |  | 13.35 | 3.58 |  |  |  | 87.32%
|  |  |  | 13.28 | 3.52 |  |  |  | 85.85%
설치 일자 | 2023.03.14 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 부동충전전압 하향 조정 필요 2. 메인케이블 보호관 없음. 케이블 타이 결속 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 냉방 시설 없음
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 비상발전기
형 명 | RP200(+) | 제조일자 | 2023.01.07 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 1 | 12.86 | 2.1 |  |  | 2.8 | 75%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 2 | 12.85 | 2.14 |  |  | 2.8 | 76.43%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 3 | 12.86 | 2.1 |  |  | 2.8 | 75%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 4 | 12.84 | 2.15 |  |  | 2.8 | 76.79%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 5 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 6 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 7 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 8 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 9 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 10 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 11 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 12 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 13 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 14 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 15 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 16 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 17 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 18 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 19 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 20 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 21 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 22 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 23 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 24 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 25 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 26 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 27 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 28 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 29 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 30 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 31 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 32 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 33 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 34 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 35 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 36 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 37 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 38 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 39 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 40 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 41 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 42 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 43 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 44 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 45 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 46 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 47 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 48 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 49 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 50 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 51 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 52 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 53 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 54 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 55 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 56 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 57 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 58 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 59 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 60 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 61 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 62 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 63 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 64 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 65 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 66 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 67 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 68 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 69 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 70 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 71 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 72 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 73 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 74 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 75 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 76 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 77 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 78 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 79 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
2023-03-30 | 종원팰리스빌아파트 | 비상발전기 | 80 |  |  |  |  | 2.8 | 0%
|  |  |  | 12.86 | 2.15 |  |  |  | 76.79%
|  |  |  | 12.84 | 2.1 |  |  |  | 75%
설치 일자 | 2023.03.14 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 부동충전전압 샇향 조정 요청 2. 메인 케이블 보호관 없음 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 냉방 시설 없음
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]