## #1629번 장비
형 명 | VCES800 | 제조일자 | 2023.08.29 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 두산 3톤 지게차 | 1 | 2.1 | 1.25 |  |  | 34
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 두산 3톤 지게차 | 2 | 2.1 | 1.25
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 두산 3톤 지게차 | 3 | 2.1 | 1.26
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 두산 3톤 지게차 | 4 | 2.1 | 1.25
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 두산 3톤 지게차 | 5 | 2.1 | 1.255
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 두산 3톤 지게차 | 6 | 2.1 | 0.255
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 두산 3톤 지게차 | 7 | 2.1 | 1.255
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 두산 3톤 지게차 | 8 | 2.1 | 1.25
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 두산 3톤 지게차 | 9 | 2.1 | 1.25
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 두산 3톤 지게차 | 10 | 2.1 | 1.25
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 두산 3톤 지게차 | 11 | 2.1 | 1.255
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 두산 3톤 지게차 | 12 | 2.1 | 1.26
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 두산 3톤 지게차 | 13 | 2.1 | 1.255
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 두산 3톤 지게차 | 14 | 2.1 | 1.255
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 두산 3톤 지게차 | 15 | 2.1 | 1.26
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 두산 3톤 지게차 | 16 | 2.1 | 1.25
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 두산 3톤 지게차 | 17 | 2.1 | 1.25
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 두산 3톤 지게차 | 18 | 2.1 | 1.25
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 두산 3톤 지게차 | 19 | 2.1 | 1.255
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 두산 3톤 지게차 | 20 | 2.1 | 1.25
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 두산 3톤 지게차 | 21 | 2.1 | 1.25
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 두산 3톤 지게차 | 22 | 2.1 | 1.25
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 두산 3톤 지게차 | 23 | 2.1 | 1.25
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 두산 3톤 지게차 | 24 | 2.1 | 1.25
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## #141번 장비
형 명 | VCF268 | 제조일자 | 2023.02.07 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 12
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 1 | 2.17 | 1.3 |  |  | 28
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 2 | 2.17 | 1.32 |  |  | 28
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 3 | 2.17 | 1.31 |  |  | 28
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 4 | 2.17 | 1.32 |  |  | 28
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 5 | 2.17 | 1.31 |  |  | 28
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 6 | 2.18 | 1.32 |  |  | 28
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 7 | 2.18 | 1.32 |  |  | 28
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 8 | 2.17 | 1.32 |  |  | 28
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 9 | 2.17 | 1.31 |  |  | 28
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 10 | 2.17 | 1.31 |  |  | 28
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 11 | 2.18 | 1.31 |  |  | 28
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 12 | 2.17 | 1.32 |  |  | 28
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## #229번 장비
형 명 | VCF268 | 제조일자 | 2019.03.15 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 12
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 1 | 2.22 | 1.3 |  |  | 32
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 2 | 2.2 | 1.27 |  |  | 32
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 3 | 2.21 | 1.3 |  |  | 32
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 4 | 2.21 | 1.285 |  |  | 32
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 5 | 2.2 | 1.3 |  |  | 32
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 6 | 2.19 | 1.28 |  |  | 32
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 7 | 2.2 | 1.28 |  |  | 32
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 8 | 2.2 | 1.3 |  |  | 32
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 9 | 2.21 | 1.28 |  |  | 32
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 10 | 2.21 | 1.285 |  |  | 32
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 11 | 2.22 | 1.3 |  |  | 32
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 12 | 2.22 | 1.31 |  |  | 32
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## #257번 장비
형 명 | VCF268 | 제조일자 | 2020.04.02 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 12
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 1 | 2.15 | 1.205 |  |  | 33
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 2 | 2.18 | 1.25 |  |  | 33
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 3 | 2.19 | 1.25 |  |  | 33
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 4 | 2.18 | 1.245 |  |  | 33
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 5 | 2.17 | 1.235 |  |  | 33
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 6 | 2.17 | 1.23 |  |  | 33
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 7 | 2.18 | 1.24 |  |  | 33
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 8 | 2.17 | 1.23 |  |  | 33
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 9 | 2.17 | 1.22 |  |  | 33
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 10 | 2.16 | 1.22 |  |  | 33
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 11 | 2.17 | 1.23 |  |  | 33
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 12 | 2.17 | 1.23 |  |  | 33
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## #175번 장비
형 명 | VCF268 | 제조일자 | 2022.12.16 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 12
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 1 | 2.2 | 1.3 |  |  | 33
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 2 | 2.2 | 1.28 |  |  | 33
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 3 | 2.2 | 1.28 |  |  | 33
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 4 | 2.19 | 1.3 |  |  | 33
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 5 | 2.2 | 1.3 |  |  | 33
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 6 | 2.2 | 1.28 |  |  | 33
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 7 | 2.2 | 1.285 |  |  | 33
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 8 | 2.2 | 1.3 |  |  | 33
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 9 | 2.2 | 1.285 |  |  | 33
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 10 | 2.2 | 1.285 |  |  | 33
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 11 | 2.2 | 1.285 |  |  | 33
2023-09-20 | 코카콜라 대구물류 | 수성 핸드리프트 | 12 | 2.2 | 1.285 |  |  | 33
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진