## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 11 . 02 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 47.8
업체명 | ㈜키딕키딕 |  |  |  | 기 본
담당자 | 이수범 |  |  |  | 연락처 | 010-3242-2306
제품명 | VCFS201 PIJ01592 |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2023.02.08-001 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2023.02
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.12 | 1.305 | 1.3022 | 21 | 13 | 2.12 | 1.312 | 1.3085 | 20
2 | 2.12 | 1.309 | 1.3055 | 20 | 14 | 2.12 | 1.302 | 1.2985 | 20
3 | 2.12 | 1.301 | 1.2975 | 20 | 15 | 2.12 | 1.31 | 1.3065 | 20
4 | 2.12 | 1.305 | 1.3015 | 20 | 16 | 2.11 | 1.291 | 1.2875 | 20
5 | 2.12 | 1.3 | 1.2965 | 20 | 17 | 2.11 | 1.303 | 1.2995 | 20
6 | 2.11 | 1.304 | 1.3005 | 20 | 18 | 2.12 | 1.306 | 1.3025 | 20
7 | 2.12 | 1.305 | 1.3015 | 20 | 19 | 2.11 | 1.307 | 1.3035 | 20
8 | 2.11 | 1.314 | 1.3105 | 20 | 20 | 2.12 | 1.305 | 1.3015 | 20
9 | 0.98 | 0.999 | 0.9955 | 20 | 21 | 2.12 | 1.304 | 1.3005 | 20
10 | 2.1 | 1.309 | 1.3055 | 20 | 22 | 2.12 | 1.308 | 1.3045 | 20
11 | 2.12 | 1.303 | 1.2995 | 20 | 23 | 2.12 | 1.304 | 1.3005 | 20
12 | 2.12 | 1.301 | 1.2975 | 20 | 24 | 2.123 | 1.302 | 1.2985 | 20
|  |  |  | 241 |  | 20.0417 | 481 |  | 240
기타 및 사진