## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 11 . 28 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 49.95
업체명 | 한국통운㈜ |  |  |  | 기 본
담당자 | 정다민 |  |  |  | 연락처 | 010-4785-1549
제품명 | VCI410 PIJ01520 |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2022.02.15-006 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2022.02
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.08 | 1.278 | 1.2696 | 13 | 13 | 2.08 | 1.287 | 1.2786 | 13
2 | 2.08 | 1.279 | 1.2706 | 13 | 14 | 2.08 | 1.281 | 1.2726 | 13
3 | 2.08 | 1.276 | 1.2676 | 13 | 15 | 2.08 | 1.279 | 1.2706 | 13
4 | 2.08 | 1.279 | 1.2706 | 13 | 16 | 2.08 | 1.281 | 1.2726 | 13
5 | 2.08 | 1.284 | 1.2756 | 13 | 17 | 2.08 | 1.274 | 1.2656 | 13
6 | 2.08 | 1.325 | 1.3166 | 13 | 18 | 2.08 | 1.281 | 1.2726 | 13
7 | 2.08 | 1.327 | 1.3186 | 13 | 19 | 2.08 | 1.279 | 1.2706 | 13
8 | 2.08 | 1.33 | 1.3216 | 13 | 20 | 2.08 | 1.278 | 1.2696 | 13
9 | 2.08 | 1.328 | 1.3196 | 13 | 21 | 2.08 | 1.281 | 1.2726 | 13
10 | 2.08 | 1.333 | 1.3246 | 13 | 22 | 2.08 | 1.271 | 1.2626 | 13
11 | 2.08 | 1.329 | 1.3206 | 13 | 23 | 2.08 | 1.282 | 1.2736 | 13
12 | 2.08 | 1.319 | 1.3106 | 13 | 24 | 2.08 | 1.279 | 1.2706 | 13
|  |  |  | 156 |  | 13 | 312 |  | 156
기타 및 사진