## VCDH580
형 명 | VCDH580 | 제조일자 | 2022.11.08 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-01-02 | 태원후렌지 | 클라크 LFP18 | 1 | 2.1 | 1.22 |  |  | 12
2024-01-02 | 태원후렌지 | 클라크 LFP18 | 2 | 2.1 | 1.2 |  |  | 12
2024-01-02 | 태원후렌지 | 클라크 LFP18 | 3 | 2.1 | 1.21 |  |  | 12
2024-01-02 | 태원후렌지 | 클라크 LFP18 | 4 | 2.1 | 1.21 |  |  | 12
2024-01-02 | 태원후렌지 | 클라크 LFP18 | 5 | 2.1 | 1.22 |  |  | 12
2024-01-02 | 태원후렌지 | 클라크 LFP18 | 6 | 2.1 | 1.22 |  |  | 12
2024-01-02 | 태원후렌지 | 클라크 LFP18 | 7 | 2.1 | 1.22 |  |  | 12
2024-01-02 | 태원후렌지 | 클라크 LFP18 | 8 | 2.1 | 1.22 |  |  | 12
2024-01-02 | 태원후렌지 | 클라크 LFP18 | 9 | 2.1 | 1.205 |  |  | 12
2024-01-02 | 태원후렌지 | 클라크 LFP18 | 10 | 2.1 | 1.21 |  |  | 12
2024-01-02 | 태원후렌지 | 클라크 LFP18 | 11 | 2.1 | 1.2 |  |  | 12
2024-01-02 | 태원후렌지 | 클라크 LFP18 | 12 | 2.1 | 1.2 |  |  | 12
2024-01-02 | 태원후렌지 | 클라크 LFP18 | 13 | 2.1 | 1.2 |  |  | 12
2024-01-02 | 태원후렌지 | 클라크 LFP18 | 14 | 2.1 | 1.19 |  |  | 12
2024-01-02 | 태원후렌지 | 클라크 LFP18 | 15 | 2.1 | 1.21 |  |  | 12
2024-01-02 | 태원후렌지 | 클라크 LFP18 | 16 | 0.08 | 1.1 |  |  | 12
2024-01-02 | 태원후렌지 | 클라크 LFP18 | 17 | 2.1 | 1.21 |  |  | 12
2024-01-02 | 태원후렌지 | 클라크 LFP18 | 18 | 2.1 | 1.21 |  |  | 12
2024-01-02 | 태원후렌지 | 클라크 LFP18 | 19 | 2.1 | 1.19 |  |  | 12
2024-01-02 | 태원후렌지 | 클라크 LFP18 | 20 | 2.1 | 1.2 |  |  | 12
2024-01-02 | 태원후렌지 | 클라크 LFP18 | 21 | 2.1 | 1.2 |  |  | 12
2024-01-02 | 태원후렌지 | 클라크 LFP18 | 22 | 2.1 | 1.21 |  |  | 12
2024-01-02 | 태원후렌지 | 클라크 LFP18 | 23 | 2.1 | 1.23 |  |  | 12
2024-01-02 | 태원후렌지 | 클라크 LFP18 | 24 | 2.1 | 1.215 |  |  | 12
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진