## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L6240 | 6.38 | 비중(25도) 1: 1.285; 비중(25도) 2: 1.285; 비중(25도) 3: 1.285 | CC4B132I 4B14AI
| 6.38 | 비중(25도) 1: 1.285; 비중(25도) 2: 1.285; 비중(25도) 3: 1.28
| 6.11 | 비중(25도) 1: 1.285; 비중(25도) 2: 1; 비중(25도) 3: 1.28
| 6.4 | 비중(25도) 1: 1.285; 비중(25도) 2: 1.285; 비중(25도) 3: 1.285
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6