## V전지
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 |  |  |  | 점검일자
업체명 | 금호미곡 |  |  | 소재지 | 전남 화순
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VSIL730ML-48V(고베) |  |  | 제조일자 | 2023.09.05
장비명 | 도요타 7FBH20 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.15 | 1.282 | 29 | 13 | 2.14 | 1.259 | 35
2 | 2.16 | 1.282 | 29 | 14 | 2.14 | 1.261 | 35
3 | 2.11 | 1.283 | 30 | 15 | 2.15 | 1.285 | 35
4 | 2.15 | 1.281 | 30 | 16 | 2.15 | 1.29 | 35
5 | 2.16 | 1.293 | 28 | 17 | 2.14 | 1.265 | 32
6 | 2.15 | 1.279 | 30 | 18 | 2.15 | 1.276 | 35
7 | 2.13 | 1.245 | 33 | 19 | 2.14 | 1.266 | 33
8 | 2.13 | 1.266 | 33 | 20 | 2.16 | 1.289 | 33
9 | 2.14 | 1.268 | 34 | 21 | 2.19 | 액없음
10 | 2.13 | 1.262 | 30 | 22 | 2.14 | 1.282 | 32
11 | 2.13 | 1.265 | 31 | 23 | 2.14 | 1.276 | 30
12 | 2.14 | 1.265 | 34 | 24 | 2.14 | 1.282 | 32
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 51.50V, 황색 음영 셀 단자 상승으로 수명 종료 증상 발생함에 따라 사용량 증가시 교체 권고, 균등충전 운용하였으며 충전 방식 개선 교육 완료