## V전지
V 전지 점검기록표
▣ 고객 정보
접수사항 |  |  |  | 점검일자
업체명 | 에스엘우성 |  |  | 소재지 | 전남 나주
담당자 |  |  |  | 연락처
제품명 | VCE660-48V |  |  | 제조일자 | 2022.05.19
장비명 | 두산 B25SE-7 |  |  | 설치일자
▣ 장비 정보
틸트 |  |  |  | 리프트
충전전압 |  |  |  | 충전전류 | 107A(0.16C)
운용환경 |  |  |  | 안전사고(화재/파열) 위험성 |  | □ 상 □ 중 □ 하
▣ 축전지 점검
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.02 | 1.164 | 23 | 13 | 1.94 | 1.071 | 26
2 | 2.03 | 1.167 | 24 | 14 | 2.02 | 1.159 | 26
3 | 2.03 | 1.174 | 25 | 15 | 2.03 | 1.166 | 26
4 | 2.03 | 1.167 | 25 | 16 | 2.02 | 1.156 | 26
5 | 2.02 | 1.16 | 25 | 17 | 2.03 | 1.165 | 26
6 | 2.03 | 1.166 | 24 | 18 | 2.03 | 1.165 | 26
7 | 2.02 | 1.161 | 24 | 19 | 2.04 | 1.174 | 26
8 | 2.02 | 1.162 | 25 | 20 | 2.03 | 1.163 | 26
9 | 2.03 | 1.164 | 24 | 21 | 2.03 | 1.165 | 26
10 | 2.02 | 1.156 | 25 | 22 | 2.02 | 1.161 | 26
11 | 2.03 | 1.169 | 25 | 23 | 2.03 | 1.165 | 26
12 | 2.04 | 1.178 | 25 | 24 | 2.03 | 1.164 | 26
▣ 점검 소견 & 기타 (현장 사진) ※ 점검소견 및 조치사항을 상세하게 기록하고 주요사진을 첨부해 주시기 바랍니다
총전압 48.54V, 13번 셀 타 셀 대비 저비중, 전체적으로 방전 상태로 균등충전 후 비중사진 요청