## V전지
형 명 | VCES715-48V | 제조일자 | 2024.04.29 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-08-06 | 정식품 청주공장 | 두산 B20S-5 | 1 | 2.17 | 1.315 | 1.3255 |  |  | 40
2024-08-06 |  |  | 2 | 2.15 | 1.295 | 1.3069 |  |  | 42
2024-08-06 |  |  | 3 | 2.17 | 1.316 | 1.3265 |  |  | 40
2024-08-06 |  |  | 4 | 2.16 | 1.304 | 1.3159 |  |  | 42
2024-08-06 |  |  | 5 | 2.16 | 1.305 | 1.3162 |  |  | 41
2024-08-06 |  |  | 6 | 2.16 | 1.308 | 1.3192 |  |  | 41
2024-08-06 |  |  | 7 | 2.16 | 1.303 | 1.3142 |  |  | 41
2024-08-06 |  |  | 8 | 2.16 | 1.304 | 1.3152 |  |  | 41
2024-08-06 |  |  | 9 | 2.16 | 1.307 | 1.3182 |  |  | 41
2024-08-06 |  |  | 10 | 2.16 | 1.306 | 1.3172 |  |  | 41
2024-08-06 |  |  | 11 | 2.17 | 1.309 | 1.3209 |  |  | 42
2024-08-06 |  |  | 12 | 2.17 | 1.312 | 1.3239 |  |  | 42
2024-08-06 |  |  | 13 | 2.17 | 1.313 | 1.3249 |  |  | 42
2024-08-06 |  |  | 14 | 2.16 | 1.304 | 1.3152 |  |  | 41
2024-08-06 |  |  | 15 | 2.16 | 1.303 | 1.3142 |  |  | 41
2024-08-06 |  |  | 16 | 2.16 | 1.307 | 1.3189 |  |  | 42
2024-08-06 |  |  | 17 | 2.16 | 1.305 | 1.3169 |  |  | 42
2024-08-06 |  |  | 18 | 2.17 | 1.31 | 1.3219 |  |  | 42
2024-08-06 |  |  | 19 | 2.16 | 1.304 | 1.3145 |  |  | 40
2024-08-06 |  |  | 20 | 2.16 | 1.306 | 1.3172 |  |  | 41
2024-08-06 |  |  | 21 | 2.16 | 1.303 | 1.3142 |  |  | 41
2024-08-06 |  |  | 22 | 2.16 | 1.306 | 1.3165 |  |  | 40
2024-08-06 |  |  | 23 | 2.16 | 1.306 | 1.3165 |  |  | 40
2024-08-06 |  |  | 24 | 2.16 | 1.307 | 1.3175 |  |  | 40
점검내용 | 1. 주말, 휴가 기간 온도 하강 후 8/5 1일 데이터 확인, 레코더 회수를 위한 방문, 작업자 운행중 점검 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]