## V전지
지게차 점검 일지 ( 2024 . 8 . 2 )
접수내용 | BS |  |  |  | 총전압 | 50.04
업체명 | 푸드스토어 |  |  |  | 기 본
담당자 | 박영동 |  |  |  | 연락처 | 010-6278-2595
제품명 | VCD400 PIJ01739R |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2020.05.08-001 |  |  |  | 리프트
설치일자 |  |  |  |  | 장비(지게차) | 클라크지게차
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.11
1 | 2.09 | 1.241 | 1.2424 | 27 | 13 | 2.07 | 1.251 | 1.2524 | 27 | 전압min | 2
2 | 2.1 | 1.25 | 1.2514 | 27 | 14 | 2.09 | 1.244 | 1.2454 | 27 | 비중max | 1.2664
3 | 2.08 | 1.245 | 1.2464 | 27 | 15 | 2.1 | 1.251 | 1.2524 | 27 | 비중min | 1.2274
4 | 2.1 | 1.261 | 1.2624 | 27 | 16 | 2.1 | 1.265 | 1.2664 | 27 | 온도max | 27
5 | 2.11 | 1.255 | 1.2564 | 27 | 17 | 2.11 | 1.245 | 1.2457 | 26 | 온도min | 26
6 | 2.1 | 1.264 | 1.2654 | 27 | 18 | 2.1 | 1.255 | 1.2564 | 27
7 | 2.09 | 1.249 | 1.2504 | 27 | 19 | 2.08 | 1.24 | 1.2414 | 27
8 | 2.1 | 1.252 | 1.2534 | 27 | 20 | 2.09 | 1.226 | 1.2274 | 27
9 | 2.06 | 1.235 | 1.2364 | 27 | 21 | 2.09 | 1.258 | 1.2594 | 27
10 | 2 | 1.24 | 1.2407 | 26 | 22 | 2.08 | 1.255 | 1.2557 | 26
11 | 2.05 | 1.254 | 1.2554 | 27 | 23 | 2.09 | 1.246 | 1.2474 | 27
12 | 2.08 | 1.259 | 1.2604 | 27 | 24 | 2.08 | 1.256 | 1.2574 | 27
|  |  |  | 323 |  | 26.875 | 645 |  | 322
기타 및 사진