## 한로직스
형 명 | 5PZS700 | 제조일자 | 2023.07.18 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-10-07 | 한로직스 | 회수품 | 1 | 2.15 | 1.3 |  |  | 20
2024-10-07 | 한로직스 | 회수품 | 2 | 2.13 | 1.29 |  |  | 20
2024-10-07 | 한로직스 | 회수품 | 3 | 2.13 | 1.295 |  |  | 20
2024-10-07 | 한로직스 | 회수품 | 4 | 2.13 | 1.29 |  |  | 20
2024-10-07 | 한로직스 | 회수품 | 5 | 2.13 | 1.295 |  |  | 20
2024-10-07 | 한로직스 | 회수품 | 6 | 2.13 | 1.295 |  |  | 20 | 부식
2024-10-07 | 한로직스 | 회수품 | 7 | 2.13 | 1.295 |  |  | 20 | 부식
2024-10-07 | 한로직스 | 회수품 | 8 | 2.13 | 1.3 |  |  | 20
2024-10-07 | 한로직스 | 회수품 | 9 | 2.14 | 1.29 |  |  | 20
2024-10-07 | 한로직스 | 회수품 | 10 | 2.13 | 1.295 |  |  | 20 | 부식
2024-10-07 | 한로직스 | 회수품 | 11 | 2.13 | 1.29 |  |  | 20
2024-10-07 | 한로직스 | 회수품 | 12 | 2.13 | 1.29 |  |  | 20 | 부식
2024-10-07 | 한로직스 | 회수품 | 13 | 2.13 | 1.295 |  |  | 20
2024-10-07 | 한로직스 | 회수품 | 14 | 2.13 | 1.295 |  |  | 20 | 부식
2024-10-07 | 한로직스 | 회수품 | 15 | 2.13 | 1.295 |  |  | 20 | 부식(약간)
2024-10-07 | 한로직스 | 회수품 | 16 | 2.14 | 1.3 |  |  | 20
2024-10-07 | 한로직스 | 회수품 | 17 | 2.13 | 1.3 |  |  | 20 | 부식(약간)
2024-10-07 | 한로직스 | 회수품 | 18 | 2.13 | 1.29 |  |  | 20
2024-10-07 | 한로직스 | 회수품 | 19 | 2.13 | 1.295 |  |  | 20 | 부식
2024-10-07 | 한로직스 | 회수품 | 20 | 2.13 | 1.29 |  |  | 20
2024-10-07 | 한로직스 | 회수품 | 21 | 2.14 | 1.3 |  |  | 20
2024-10-07 | 한로직스 | 회수품 | 22 | 2.14 | 1.3 |  |  | 20
2024-10-07 | 한로직스 | 회수품 | 23 | 2.13 | 1.295 |  |  | 20
2024-10-07 | 한로직스 | 회수품 | 24 | 2.13 | 1.29 |  |  | 20
점검내용 | 1.단자부식에 따른 AS요청(공장으로 회수하여 점검) 2. #6, #7, #10, #12 ,#14 ,#15(약) ,#17(약) ,#19 →총 8 CELL (+) 극주 부식 3.전지 전압 및 비중 : 이상없음 → 2.13~2.15V/EA , 1.290~1.300 4. 품질팀과 케이블 교체 수리 진행 협의 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진