## V전지
지게차 점검 일지 ( 2024 . 11 . 21 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 51.26
업체명 | GS물류용인 |  |  |  | 기 본
담당자 | 김민석 |  |  |  | 연락처 | 010-2028-3051
제품명 | VCJ6 PIJ01238 |  |  |  | 틸 트
제조lot | 240201-001 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2024.02 |  |  |  | 장비(지게차) | 예일 지게차
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.14
1 | 2.14 | 1.274 | 1.2775 | 30 | 13 | 2.13 | 1.266 | 1.2716 | 33 | 전압min | 2.12
2 | 2.12 | 1.272 | 1.2776 | 33 | 14 | 2.13 | 1.263 | 1.27 | 35 | 비중max | 1.2829
3 | 2.13 | 1.267 | 1.2726 | 33 | 15 | 2.13 | 1.265 | 1.272 | 35 | 비중min | 1.2663
4 | 2.14 | 1.271 | 1.2766 | 33 | 16 | 2.13 | 1.267 | 1.274 | 35 | 온도max | 35
5 | 2.14 | 1.269 | 1.2746 | 33 | 17 | 2.13 | 1.264 | 1.271 | 35 | 온도min | 30
6 | 2.14 | 1.272 | 1.2769 | 32 | 18 | 2.14 | 1.272 | 1.2783 | 34
7 | 2.13 | 1.267 | 1.2726 | 33 | 19 | 2.14 | 1.277 | 1.2812 | 31
8 | 2.13 | 1.261 | 1.268 | 35 | 20 | 2.14 | 1.273 | 1.2786 | 33
9 | 2.13 | 1.263 | 1.27 | 35 | 21 | 2.13 | 1.27 | 1.2756 | 33
10 | 2.14 | 1.27 | 1.277 | 35 | 22 | 2.14 | 1.271 | 1.2766 | 33
11 | 2.14 | 1.26 | 1.2663 | 34 | 23 | 2.14 | 1.278 | 1.2829 | 32
12 | 2.13 | 1.275 | 1.2806 | 33 | 24 | 2.14 | 1.277 | 1.2805 | 30
|  |  |  | 399 |  | 33.25 | 798 |  | 399
기타 및 사진