## 5-C-047
형 명 | VCE715 | 제조일자 | 2024.02.29 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 지게차 배터리 충전실 | 1 | 2.03 | 1.23 |  |  | 18
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 지게차 배터리 충전실 | 2 | 2.03 | 1.23 |  |  | 18
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 지게차 배터리 충전실 | 3 | 2.03 | 1.23 |  |  | 18
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 지게차 배터리 충전실 | 4 | 2.03 | 1.22 |  |  | 18
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 지게차 배터리 충전실 | 5 | 2.04 | 1.235 |  |  | 18
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 지게차 배터리 충전실 | 6 | 2.04 | 1.235 |  |  | 18
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 지게차 배터리 충전실 | 7 | 2.05 | 1.24 |  |  | 18
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 지게차 배터리 충전실 | 8 | 2.04 | 1.235 |  |  | 18
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 지게차 배터리 충전실 | 9 | 2.05 | 1.235 |  |  | 18
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 지게차 배터리 충전실 | 10 | 2.05 | 1.235 |  |  | 18
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 지게차 배터리 충전실 | 11 | 2.04 | 1.23 |  |  | 18
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 지게차 배터리 충전실 | 12 | 2.04 | 1.23 |  |  | 18
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 지게차 배터리 충전실 | 13 | 2.04 | 1.235 |  |  | 18
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 지게차 배터리 충전실 | 14 | 2.03 | 1.23 |  |  | 18
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 지게차 배터리 충전실 | 15 | 2.03 | 1.23 |  |  | 18
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 지게차 배터리 충전실 | 16 | 2.03 | 1.23 |  |  | 18
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 지게차 배터리 충전실 | 17 | 2.03 | 1.23 |  |  | 18
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 지게차 배터리 충전실 | 18 | 2.05 | 1.24 |  |  | 18
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 지게차 배터리 충전실 | 19 | 2.04 | 1.23 |  |  | 18
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 지게차 배터리 충전실 | 20 | 2.04 | 1.23 |  |  | 18
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 지게차 배터리 충전실 | 21 | 2.04 | 1.23 |  |  | 18
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 지게차 배터리 충전실 | 22 | 2.04 | 1.23 |  |  | 18
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 지게차 배터리 충전실 | 23 | 2.04 | 1.23 |  |  | 18
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 지게차 배터리 충전실 | 24 | 2.04 | 1.23 |  |  | 18
점검내용 | 1.사용시간저하로 인한 AS요청 2.기점검시('24.02.26)전지 전압 및 비중 : 이상없음 → 2.03~2.05V/EA / 1.230~1.240(낮으나 이상은 없음) 3.균등충전 후 지속적인 사용시간 저하로 인한 회수 후 환류보충전 및 용량검증 |  |  |  | 유첨 문서
사진 |  |  |  |  | 제품사진
사진 촬영 불가 지역

## 5-T-100
형 명 | VCF280 | 제조일자 | 2024.12.11 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반용 대차 | 1 | 2.02 | 1.17 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반용 대차 | 2 | 2.02 | 1.17 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반용 대차 | 3 | 2.03 | 1.18 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반용 대차 | 4 | 2.02 | 1.17 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반용 대차 | 5 | 2.02 | 1.17 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반용 대차 | 6 | 2.03 | 1.18 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반용 대차 | 7 | 2.02 | 1.18 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반용 대차 | 8 | 2.03 | 1.18 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반용 대차 | 9 | 2.02 | 1.17 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반용 대차 | 10 | 2.03 | 1.18 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반용 대차 | 11 | 2.02 | 1.17 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반용 대차 | 12 | 2.02 | 1.17 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반용 대차 | 13 | 2.02 | 1.17 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반용 대차 | 14 | 2.02 | 1.17 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반용 대차 | 15 | 2.01 | 1.16 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반용 대차 | 16 | 2.02 | 1.17 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반용 대차 | 17 | 2.02 | 1.17 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반용 대차 | 18 | 2.03 | 1.18 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반용 대차 | 19 | 2.02 | 1.17 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반용 대차 | 20 | 2.02 | 1.17 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반용 대차 | 21 | 2.02 | 1.17 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반용 대차 | 22 | 2.02 | 1.17 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반용 대차 | 23 | 2.02 | 1.17 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반용 대차 | 24 | 2.02 | 1.17 |  |  | 11
점검내용 | 1.사용시간저하로 인한 AS요청 2.인디게이터 : 62% 2.전지 전압 및 비중 : 방전상태이나 이상없음 → 2.01~2.03V/EA / 1.160~1.180 3.심방전으로 진행중으로 회수후 환류보충전 및 용량검증 진행예정 |  |  |  | 유첨 문서
사진 |  |  |  |  | 제품사진
사진 촬영 불가 지역

## 5-T-104
형 명 | VCF280 | 제조일자 | 2024.11.29 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반대차 | 1 | 2.06 | 1.19 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반대차 | 2 | 2.06 | 1.19 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반대차 | 3 | 2.05 | 1.17 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반대차 | 4 | 2.05 | 1.175 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반대차 | 5 | 2.05 | 1.175 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반대차 | 6 | 2.06 | 1.18 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반대차 | 7 | 2.06 | 1.18 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반대차 | 8 | 2.05 | 1.175 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반대차 | 9 | 2.05 | 1.175 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반대차 | 10 | 2.04 | 1.16 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반대차 | 11 | 2.05 | 1.175 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반대차 | 12 | 2.06 | 1.18 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반대차 | 13 | 2.06 | 1.18 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반대차 | 14 | 2.05 | 1.175 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반대차 | 15 | 2.04 | 1.16 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반대차 | 16 | 2.05 | 1.17 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반대차 | 17 | 2.05 | 1.17 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반대차 | 18 | 2.05 | 1.17 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반대차 | 19 | 2.05 | 1.17 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반대차 | 20 | 2.05 | 1.17 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반대차 | 21 | 2.05 | 1.17 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반대차 | 22 | 2.05 | 1.17 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반대차 | 23 | 2.05 | 1.17 |  |  | 11
2025-03-17 | 현대자동차 울산 5공장 | 운반대차 | 24 | 2.06 | 1.18 |  |  | 11
점검내용 | 1.사용시간저하로 인한 AS요청 2.인디게이터 : 6칸 2.전지 전압 및 비중 : 방전상태이나 이상없음 → 2.04~2.06V/EA / 1.160~1.190 3.심방전으로 진행중으로 회수후 환류보충전 및 용량검증 진행예정 |  |  |  | 유첨 문서
사진 |  |  |  |  | 제품사진
사진 촬영 불가 지역