## V전지
지게차 점검 일지 ( 2025 . 3 . 5 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 48.99
업체명 | KPF충주공장 |  |  |  | 기 본
담당자 | 지게차 담당자 |  |  |  | 연락처 | 010-8743-1123
제품명 | VCI300 PIJ00881D |  |  |  | 틸 트 | #6번셀 1.7(방전종지전압이하)
제조lot | 240422-002 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 24.05 |  |  |  | 장비(지게차) | 두산지게차
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.06
1 | 2.03 | 1.171 | 1.1633 | 14 | 13 | 2.04 | 1.188 | 1.1817 | 16 | 전압min | 2.01
2 | 2.04 | 1.186 | 1.179 | 15 | 14 | 2.06 | 1.205 | 1.2001 | 18 | 비중max | 1.2001
3 | 2.04 | 1.187 | 1.1807 | 16 | 15 | 2.05 | 1.195 | 1.1894 | 17 | 비중min | 1.1447
4 | 2.04 | 1.193 | 1.1867 | 16 | 16 | 2.05 | 1.199 | 1.1941 | 18 | 온도max | 18
5 | 2.04 | 1.187 | 1.1807 | 16 | 17 | 2.05 | 1.195 | 1.1901 | 18 | 온도min | 14
6 | 2.01 | 1.151 | 1.1447 | 16 | 18 | 2.04 | 1.192 | 1.1864 | 17
7 | 2.04 | 1.191 | 1.1854 | 17 | 19 | 2.04 | 1.186 | 1.1797 | 16
8 | 2.05 | 1.199 | 1.1941 | 18 | 20 | 2.04 | 1.194 | 1.1877 | 16
9 | 2.05 | 1.194 | 1.1891 | 18 | 21 | 2.05 | 1.196 | 1.1897 | 16
10 | 2.05 | 1.198 | 1.1924 | 17 | 22 | 2.04 | 1.188 | 1.1817 | 16
11 | 2.05 | 1.2 | 1.1944 | 17 | 23 | 2.04 | 1.191 | 1.1847 | 16
12 | 2.04 | 1.195 | 1.1887 | 16 | 24 | 2.03 | 1.188 | 1.181 | 15
|  |  |  | 196 |  | 16.4583 | 395 |  | 199
기타 및 사진