## 5월 7일
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET)
[6 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 실구매 확인 | 매출증대금액 | 내용 | 비고 | 관리번호 | 담당
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C661 | 이동윤
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | 85T/19 | 2018.07 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 교체 권고 | 로케트 | TY25C535 | 이동윤
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | VCDH580M | 2022.09.19 | 1 |  | 1 |  |  |  | 전압, 비중 이상없으나 19~24번 셀 와이퍼 선 설치, 방전 위험 | 로케트 | TY20C247 | 이동윤
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고, #12번 셀 커넥터 교체 필요, #21번 셀 교체 필요 | 확인불가 | TY25C389 | 이동윤
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | VCDH580 | 2020.09.07 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | TY25C734 | 이동윤
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 확인불가 | TY25C788 | 이동윤
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | VCDH580 | 2024.12.03 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 및 보액 필요 | 로케트 | TY20C275 | 이동윤
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | 85T/15 | 2018.07.06 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | TY20C277 | 이동윤
9 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.07 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C515 | 이동윤

## 5월 8일
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET)
[6 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 실구매 확인 | 매출증대금액 | 내용 | 비고 | 관리번호 | 담당 | 날짜
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 확인불가 | TY32C110 | 이동윤 | 5월 8일
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고, 보액 필요 | 확인불가 | TY25C383 | 이동윤
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 교체 권고 | 확인불가 | TY30C205 | 이동윤
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | VCDH460 | 2019.03.27 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | NC20C121 | 이동윤
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | VCD450 | 2023.11.03 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | DS15C104 | 이동윤
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | VCI505 | 2021.03.12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 교체 권고 | 로케트 | TY20C381 | 이동윤
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C283 | 이동윤
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.08 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C739 | 이동윤

## 5월 9일
NO | 업체명 | 점검일자 | 제품명 | 제조 로트 | 점검수량 (SET) | 점검 결과 (SET)
[6 empty] | 이상없음 | 안전사고(오사용) 개선 권유 | 구매권유 | 실구매 확인 | 매출증대금액 | 내용 | 비고 | 관리번호 | 담당 | 날짜
1 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.09 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  |  | 1 |  |  | 심방전에 의한 교체 권고 | 확인불가 | TY25C719 | 이동윤 | 5월 9일
2 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.09 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 확인불가 | TY20C305 | 이동윤
3 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.09 | 확인불가 | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 출입문 고장에 의한 측정불가 | 확인불가 | TY25C701 | 이동윤
4 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.09 | VCD170-24V | 2023.02.09 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고, #4, #5번 셀 관찰 필요 | 로케트 | SS25E341 | 이동윤
5 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.09 | VCD170-24V | 2023.04.03 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1번 셀 쇼트, 단자 녹음, 메인셀 교체 필요 | 로케트 | SS25E397 | 이동윤
6 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.09 | VCD170-24V | 2023.04.06 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | SS25E367 | 이동윤
7 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.09 | VCD170-24V | 2021.05.24 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 로케트 | SS25E175 | 이동윤
8 | AJ네트웍스 천안센터 | 2025.05.09 | 확인불가, 24V | 확인불가 | 1 |  | 1 |  |  |  | 과방전에 의한 보충전 권고 | 확인불가 | SS20E110 | 이동윤