## VCE600
형 명 | VCE600 | 제조일자 | 2024.10.10 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-11-11 | 유엔지 인터네셔널 | 클라크 2.0TON | 1 | 2.17 | 1.3 |  |  | 23
2025-11-11 | 유엔지 인터네셔널 | 클라크 2.0TON | 2 | 2.16 | 1.3 |  |  | 23
2025-11-11 | 유엔지 인터네셔널 | 클라크 2.0TON | 3 | 2.16 | 1.3 |  |  | 23
2025-11-11 | 유엔지 인터네셔널 | 클라크 2.0TON | 4 | 2.06 | 1.2 |  |  | 23
2025-11-11 | 유엔지 인터네셔널 | 클라크 2.0TON | 5 | 2.08 | 1.22 |  |  | 23
2025-11-11 | 유엔지 인터네셔널 | 클라크 2.0TON | 6 | 2.17 | 1.3 |  |  | 23
2025-11-11 | 유엔지 인터네셔널 | 클라크 2.0TON | 7 | 2.16 | 1.31 |  |  | 23
2025-11-11 | 유엔지 인터네셔널 | 클라크 2.0TON | 8 | 2.16 | 1.31 |  |  | 23
2025-11-11 | 유엔지 인터네셔널 | 클라크 2.0TON | 9 | 2.16 | 1.31 |  |  | 23
2025-11-11 | 유엔지 인터네셔널 | 클라크 2.0TON | 10 | 2.17 | 1.31 |  |  | 23
2025-11-11 | 유엔지 인터네셔널 | 클라크 2.0TON | 11 | 2.06 | 1.2 |  |  | 23
2025-11-11 | 유엔지 인터네셔널 | 클라크 2.0TON | 12 | 2.17 | 1.3 |  |  | 23
2025-11-11 | 유엔지 인터네셔널 | 클라크 2.0TON | 13 | 2.17 | 1.31 |  |  | 23
2025-11-11 | 유엔지 인터네셔널 | 클라크 2.0TON | 14 | 2.17 | 1.3 |  |  | 23
2025-11-11 | 유엔지 인터네셔널 | 클라크 2.0TON | 15 | 2.16 | 1.31 |  |  | 23
2025-11-11 | 유엔지 인터네셔널 | 클라크 2.0TON | 16 | 2 | 1.100이하 |  |  | 23
2025-11-11 | 유엔지 인터네셔널 | 클라크 2.0TON | 17 | 2.17 | 1.31 |  |  | 23
2025-11-11 | 유엔지 인터네셔널 | 클라크 2.0TON | 18 | 2.15 | 1.3 |  |  | 23
2025-11-11 | 유엔지 인터네셔널 | 클라크 2.0TON | 19 | 2.16 | 1.3 |  |  | 23
2025-11-11 | 유엔지 인터네셔널 | 클라크 2.0TON | 20 | 1.95 | 1.100이하 |  |  | 23
2025-11-11 | 유엔지 인터네셔널 | 클라크 2.0TON | 21 | 2.17 | 1.3 |  |  | 23
2025-11-11 | 유엔지 인터네셔널 | 클라크 2.0TON | 22 | 2.17 | 1.315 |  |  | 23
2025-11-11 | 유엔지 인터네셔널 | 클라크 2.0TON | 23 | 2.1 | 1.25 |  |  | 23
2025-11-11 | 유엔지 인터네셔널 | 클라크 2.0TON | 24 | 2.17 | 1.3 |  |  | 23
점검의견 | 1. 전압불량으로 인한 AS요청 2. #4,#5,#11,#23 전지 전압 및 비중 : 열등셀 →2.06~2.10V / 1.200~1.250 3. #16,#20 번 전지 전압 및 비중 : 수명종료 → 1.95V~1.96V / 1.100 이하 4. 이외 전지 전압 및 비중 : 이상없음 → 2.15~2.17V/EA / 1.300~1.315 5. 격리판관통 LOT성 의심으로 제품 회수 후 정밀검증 협의 (품질팀, 영업팀) |  |  |  | 측정사진
제품사진 |  |  |  |  | 제품사진
LOT 사진
#16 번 전지 비중