## 녹산밧데리(개인소비자)
형 명 | 판단불가 | 제조일자 | 판단불가 |  | 점검 형태 | - | 수 량 | 8
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-03-11 | 개인소비자 | 볼보트럭 | 1-1셀 | 3.2 | 0.52 | 13 | - | #VALUE!
2026-03-11 | 개인소비자 | 볼보트럭 | 1-2셀 | 3.2 | 0.53 | 13 | - | #VALUE!
2026-03-11 | 개인소비자 | 볼보트럭 | 1-3셀 | 3.2 | 0.48 | 13 | - | #VALUE!
2026-03-11 | 개인소비자 | 볼보트럭 | 1-4셀 | 3.2 | 0.49 | 13 | - | #VALUE!
2026-03-11 | 개인소비자 | 볼보트럭 | 2-1셀 | 3.2 | 0.5 | 13 | - | #VALUE!
2026-03-11 | 개인소비자 | 볼보트럭 | 2-2셀 | 2.69 | 0.77 | 13 | - | #VALUE!
2026-03-11 | 개인소비자 | 볼보트럭 | 2-3셀 | 3.2 | 0.53 | 13 | - | #VALUE!
2026-03-11 | 개인소비자 | 볼보트럭 | 2-4셀 | 3.2 | 0.43 | 13 | - | #VALUE!
평균 |  |  |  | 3.1362 | 0.53125 |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 3.2 | 0.77 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 2.69 | 0.43 |  |  | #VALUE!
점검내용 | 1. 배터리 방전으로 교체(녹산밧데리) 2. BMS, 제품 탈거 상태로 점검 진행 -. 차량 보조 배터리로 사용 3. 제품 출처 불명 -. 26년 1월 중고차 구입시 창착 상태임 → 시동 불가로 인한 배터리 교체시 탈거 4. 제조lot, 제조사, 용량 확인 불가 5. 당사 제품 위조품으로 추정 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LFP 밧데리 장착 함체
BMS
당사 생산 제품이 아닌 제품으로 당사 Brand 사용 시장 유통