## V전지
지게차 점검 일지 ( 2026. 04 . 20 )
접수내용 | 사용시간 저하 |  |  |  | 총전압 | 51.29
업체명 | 오리온 수지물류센터 |  |  |  | 기 본
담당자 | 권태진 과장 |  |  |  | 연락처 | 010-5175-4098
제품명 | VCF280-48V(PIJ01634C) |  |  |  | 틸 트 | 145A
제조lot | 2026.03.19-M001 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2026.04.07 |  |  |  | 장비(지게차) | 클라크 CRX15(입식)
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.2
1 | 2.2 | 1.298 | 1.3015 | 30 | 13 | 2.19 | 1.296 | 1.3009 | 32 | 전압min | 2.18
2 | 2.2 | 1.297 | 1.3012 | 31 | 14 | 2.19 | 1.295 | 1.3006 | 33 | 비중max | 1.3026
3 | 2.2 | 1.297 | 1.3012 | 31 | 15 | 2.19 | 1.296 | 1.3016 | 33 | 비중min | 1.2996
4 | 2.2 | 1.297 | 1.3012 | 31 | 16 | 2.19 | 1.295 | 1.3006 | 33 | 온도max | 33
5 | 2.2 | 1.297 | 1.3012 | 31 | 17 | 2.18 | 1.294 | 1.2996 | 33 | 온도min | 30
6 | 2.2 | 1.296 | 1.3002 | 31 | 18 | 2.19 | 1.295 | 1.3006 | 33
7 | 2.19 | 1.297 | 1.3012 | 31 | 19 | 2.19 | 1.297 | 1.3026 | 33
8 | 2.19 | 1.295 | 1.3006 | 33 | 20 | 2.19 | 1.296 | 1.3016 | 33
9 | 2.19 | 1.295 | 1.3006 | 33 | 21 | 2.19 | 1.295 | 1.3006 | 33
10 | 2.19 | 1.295 | 1.3006 | 33 | 22 | 2.19 | 1.295 | 1.2999 | 32 |  |  | 52.61
11 | 2.19 | 1.295 | 1.3006 | 33 | 23 | 2.19 | 1.295 | 1.2999 | 32
12 | 2.19 | 1.295 | 1.3006 | 33 | 24 | 2.19 | 1.295 | 1.2999 | 32
|  |  |  | 381 |  | 32.2083 | 773 |  | 392
기타 및 사진
1. 주야 24H 운용 개소로 해당 지게차는 오전, 저녁만 운용(타 지게차보다 사용부하는 적다는 주장) 2. 작업자 유동적(최대 10명)으로 수시 충전 진행, 입력전압보다 높은 탭으로 과충전 가능, 이로 인한 조기수명종료 가능성 설명함 → 해당 부분 작업자들간 미충전으로 작업 불가한 경우 있어 교정이 어렵다는 입장이며 배터리 정상일 경우 자체 관리 사용하겠다고 함 3. 3층 충전기 2대 운용중, 탭 각각 380(좌측), 360(우측), 우측 충전기 충전시 과충전 가능성 설명 인터뷰시 입력전압 변동 심함 370~385V, 충전 중 점검 표시 점등, 오전 입력전압 382~385V